编号：0258-2019

不符合项报告

企业名称：山东恒驰石油装备有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:朱全亮

不符合事实描述： 查生产现场时发现，使用的编号为HC-LJ011，测量范围（55-75）mm的带表内卡规，未提供出该量具的计量确认标识，查该卡规的校准证书，已送检，校准日期为2020年1月2日，证书编号为CD1912111124-001。 不符合认证审核准则条款号： __GB/T19022-2003 标准6.2.4标识 条款____ 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ _； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）__ _______ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页