编号：0014-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏林洋能源股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:袁菊

不符合事实描述： 抽查实验室的GB/T17215.211-2006标准的6.3.1条款---高温试验，未将高温试验测量过程识别出来。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准 5.2条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: