## 评分方法
评分要求：
1） 遇到需要抽取多个同类型样本验证评分的指标时（例如：人员资质、能力、行为态度、服务记录、设施完善度、投诉解决情况等），可按其不符合的比例扣除分值；
2）除上述条款涉及的内容，扣分均为定性进行，不符合则扣除该评价指标全部分值；如：“物业服务组织应理解业主的需求和期望”；
3）应当评审评分项中的所有方面，特别是对组织具有重要性的方面，即：必须考虑在评价的过程中对关键因素的重要度；
4) 给一个评分项评分时，首先判定哪个分数范围总体上“最适合”企业在本评分项达到的水平。总体上“最适合”并不要求与评分范围内的每一句话完全一致，允许在个别要素上有所差距；
5) 企业达到的水平是依据对评价准则中所有要素的综合评价的结果，并不是专门针对某一个要素进行评价或对每一个要素评价后进行平均的结果；
6) 在适合的范围内，实际分数根据企业的水平与评分要求相接近的程度来判定
评分方法：
评分比例 | 要点
0％-20％ | ■ 在该评分项要求中水平很差，或没有描述结果，或结果很差
■ 在该评分项要求中没有或极少显示趋势的数据，或显示了总体不良的趋势
■ 在该评分项要求中没有或极少的相关数据信息，或对比性信息
20％-40％ | ■ 在该评分项要求中结果很少，或在少数方面有一些改进和（或）处于初期绩效水平
■ 在该评分项要求中有少量显示趋势的数据，或处于较低水平
■ 在该评分项要求中有少量相关数据信息，或对比性信息
40％-60％ | ■ 在该评分项要求的多数方面有改进和（或）良好水平
■ 在该评分项要求的多数方面处于取得良好趋势的初期阶段，或处于一般水平
■ 在该评分项要求中能够获得相关数据，或对比性信息
60％-80％ | ■ 在该评分项要求的大多数方面有改进趋势和（或）良好水平
■ 与该评分项要求中一些趋势和（或）当前显示了良好到优秀的水平
■ 在该评分项要求中处于获得大量相关数据，或对比性信息。
80％-100％ | ■ 在该评分项要求重要的大多数方面，当前结果/水平/绩效达到优良水平
■ 与该评分项要求中大多数的趋势显示了领先和优秀的水平
■ 在该评分项要求中能够获得充分相关数据，或对比性信息
评分结果
根据评分值评定企业物业管理服务水平，并以不同级别区分优质程度。
得分达到 85 分以上（含 85 分）， 五星级物业服务; 得分达到 80 分-85分（含 80 分），四标级物业服务 得分达到 70 分-80分（含 70 分），三星级物业服务; 得分达到 60 分-70分（含 60 分），达标级物业服务

## 管理审核检查单
章节 | 条款 | 标题 | 标准内容 | 现场评审记录 | 小类分值 | 小类分值
4基本原则 | 4.1 | 职业化 | 物业服务应逐步实行市场化运作的职业管理，通过物业维护运行、人力资源管理、资产管理、风险管理等手段实现物业服务的职业化。 | 做为甘肃地区实力雄厚的物业管理企业，公司全体员工将本着精心策划、科学管理、综合服务、拓展就业、为民解难、服务至上、信誉第一、真诚敬业的企业精神，“急业主之所急，想业主之所想”，为改善人民生活水平，提高城市社会专业化管理程度，推进兰州市专业化物业管理进程，做出自己的贡献。提供了品质中心的培训记录及培训内容、结论。物业管理和服务从业人员的资质评定包含：物业经理持证上岗（总经理、人资中心主任介绍有管理制度、岗位职位说明、高低压电工证、电梯操作证、每年定期给员工体检）。 | 1 | 1
实现物业管理和服务职业化的途径包括：
——树立物业管理和服务的职业理念；
——推行物业管理和服务从业人员的资质评定,
——逐步实行物业管理和服务职业经理人制度；
——形成职业教育培训体系.
| 4.2 | 专业化 | 物业服务组织应向专业化物业管理和服务的方向发展，管理和服务应充分体现专业化的素养. | 专业化的素养体现在有党组织。有企业文化培训，项目经理培训提供了培训记录，提供了兰州城关物业服务集团制度汇编共六大章涵盖了所有内容。提供了培训管理制度、培训计划总流程，总服务流程是指：前期沟通--招投标（合同评审与签订）-制定管理方案--提供现场管理活动（物业管理）--顾客评价）及各业务流程。抽查了采购合同（项目名称：兰州市财政局家属院及办公楼物业管理，使用单位：兰州市财政局，维保单位：兰州城关物业服务集团有限公司）电梯维保合同。 | 1 | 1
实现物业管理和服务的专业化水平应通过以下途径获得：
——具备物业管理和服务的资质；
——管理制度和各业务流程的规范化,
——员工的专业化职业素质,
——建立相关教育培训体系,
——规范的行为礼仪。
| 4.3 | 合同 | 物业服务组织与业主和服务供应商签订合同，合同格式应符合合同法和相关国家标准的规定。 | 依据合同法及相关采购合同法律法规 抽查了项目名称：兰州市财政局家属院及办公楼物业管理，使用单位：兰州市财政局，维保单位：兰州城关物业服务集团有限公司的合同，市场中心负责对项目合同的评审，总裁办对采购合同的评审。 | 2 | 2
5物业服务组织 | 5.1 | 管理 | 物业服务组织的《营业执照》应包含物业管理内容 | 企业营业执照经营范围包括：物业管理及咨询服务、家政服务（不含中介）；清洁服务；保洁服务；秩序维护服务；设施设备维护保养服务；楼宇机电设备维护保养；洗涤服务；外墙清洗；化粪池、排污管清疏；劳务派遣等。详情见营业执照。 | 1 | 1
|  |  | 在接管小区或楼宇的物业管理和服务时，应建立与之适应的管理体系。 | 企业已经建立了ISO9001\ISO14001\ISO28001等多项管理体系认证、能源管理体系证书。提供了服务体系流程、公司通过满意度调查来检查所运行体系是否有效。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织应按照物业服务合同要求，对所接管的物业进行整体管理，给居民和业主提供一个良好、舒适的居住环境，使业主的物业保值増值,使业主的利益得到保护。 | 企业实施物业服务，依据《物业管理条例》和有关法律法规在双方自愿、平等、协商一致的基础上，对该项目提供物业管理服务，签订合同。在合同期间承诺给居民和业主提供一个良好、舒适的居住环境 | 2 | 2
|  |  | 物业管理的范围应符合国家法律、法规的要求。 | 企业提供了物业服务所涉及的法律法规清单。但有两条需要更新。 | 1 | 0.8
|  |  | 物业管理应执行业主委员会的决议并合乎公理习俗， | 目前未建立业主委员会 | 1 | 0
并就物业管理的范围与业主委员会签订合同，并在业主大会上通过。
|  |  | 物业服务组织应维护社区规划布局和楼房外观，制止私搭乱建等。 | 定期巡查，按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将检查记录存档，对于不听劝阻或造成严重后果的，及时向有关部门上报。 | 1 | 1
|  |  | 管理的范围包括以下几方面： | 企业物业管理的范围包括：社区秩序维护、维护维修管理、合同范围内的绿化、公共区域内卫生服务、市政共用设施和附属物、构筑物的维修、养护和管理、包括道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场，公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾和收集、清运等具体见物业合同 | 1 | 1
——社区秩序维护,
——维护维修管理！
——合同范围内的绿化；
——卫生服务。
| 5.2 | 服务 | 物业服务组织为业主提供的服务可以包括生活需求的各个方面 绿化、安保、保洁、卫生、停车、消防、配电、防雷、电梯、供水、供气、供暖、维修、装修、楼宇自动化、空调等 | 在与客户签订的物业管理合同中包括：绿化、安保、保洁、卫生、停车、消防、配电、防雷、电梯、供水、供气、供暖、维修、装修管理、楼宇自动化、空调等。 | 1 | 1
|  |  | 专业的服务宜聘请服务供应商承担。 | 电梯维修提供了兰州城关物业服务集团有限公司物业服务合同，企业具有电梯维护的资质。查保安人员培训及相关制度（入职前提供健康证，入职后公司统一体检）。 | 1 | 1
|  | 5.3组织形象 | 物业服务组织的最高管理者应根据管理体系和追求卓越绩效的要求，努力创造独特的组织文化，建立明确的价值观、行为准则,确立清晰、具体的发展方针目标. | 企业行为准则、方针目标包含 1、人员培训率达100%； 2、持证上岗人员资格确认率达100%； 品质中心 1、按时完成本部门工作计划，服务中心检查频次每月不小于1次；2、检查问题整改验证率达100%；市场中心 1、合同有效评审率达100% ；采购管理部 1、供方有效评审率达100% ；财务部 1、资金配备充足率达100%；工作规范见附件。现场目视化通过宣传标语、管理上面和谐员工团结合作。 | 1 | 1
|  | 5.3.1概述 | 并在管理者和员工之间营造相互信任的工作环境，
使员工、业主逐步増强对组织文化的认同感。
|  |  | 组织形象应体现在： | 服务规范：制度汇编里面有该内容体现（制度内容体现了包括礼仪、形象、标识、行为状态、精神面貌）。现场交流中也体现了员工的工作热情等精神面貌。公益活动包含与社居委共同举办一系列的活动 | 1 | 1
——员工职业素质.职业道德、行为、接待礼仪；
——员工职业特征，如，本组织规范的着装；
——组织内部、外部良好设备、设施的配置；
——良好的诚信和自律原则，
——不断増强的社会责任感，
——社会公益活动的参与,
——组织形象标志等。
|  | 5.3.2理念 | 物业服务组织应在员工中树立忠于职守，为业主诚信服务的理念，并贯穿在物业服务的所有活动当中,物业服务组织的最高管理者应率先垂范。 | 现场询问总经理杨佳林参与过的活动有：疫情期间总经理下基层救助贫困活动及去救助站送防护服、口罩等活动。总经理作为企业的负责人率先做出垂范。 | 2 | 2
|  | 5.3.3组织文化 | 物业服务组织的最高管理者应创造一种能够提高服务质量的稳定的组织文化，通过组织文化对员工的熏陶和引导，使员工产生对组织方针和目标、行为准则以及价值观的认同。 | 企业文化：本着精心策划、科学管理、综合服务、拓展就业、为民解难、服务至上、信誉第一、真诚敬业的企业精神，“急业主之所急，想业主之所想”，为改善人民生活水平，提高城市社会专业化管理程度，推进兰州市专业化物业管理进程，做出自己的贡献。
[5 empty] | 1 | 1
|  |  | 改进组织文化的途径包括以下几方面： | 公司内部通过一系列培训让员工充分了解企业发展的历史，全面提高员工的职业素质，在社区活动上向业主、企业员工宣传组织的价值观，重视业主及员工的意见和建议，不断健全和完善现有管理制度，经总经理介绍企业在原有物业管理服务基础上拓展了新的项目类型持续改进服务的优质性。为公司树立诚信原则。 | 1 | 1
——了解组织发展的独特历史和传统；
——向业主、企业员工宣传组织的价值观；
——不断健全和完善现有管理制度；
——改进管理模式，如确立项目主管的管理模式；
——全面提高员工的职业素质；
——重视业主及员工的意见和建议；
——设计和开展丰富多彩的各种活动；
——为员工提供良好的工作环境和充分的沟通渠道；
——树立诚信原则等，
|  | 5.3.4社会责任 | 物业服务组织应在社会责任、道德行为、公益支持、节约资源和消费方式等方面，提出可持续发展的战略规划, | 企业内部培训包含：员工的道德行为、征求员工意见、解决员工自身问题、员工的体检等，来增强企业的社会责任与管理：企业每年都会评选出优秀员工奖并奖励该员工。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织的最高管理者应承诺以高标准履行道德行为，帮助社区建立有效的资源配制体系，做维系社会稳定的企业公民.并努力培养员工的社会责任感. | 公司已全面贯彻执行ISO9001：2015质量管理体系标准，建立物业管理服务质量过程控制系统。为规范企业内部管理工作，向业主提供优质、满意的服务，公司于2017年进行了ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2015三标体系的换版认证工作，并顺利通过审核，城关物业在未来的发展中，将以兰州带为发展基地，积极致力于星级物业管理的推广和实施,与有相同品牌认知度的开发企业建立长期战略联盟,努力把公司打造成为富有社会责任感及人性化关怀精神的国内一流物业管理企业。 | 1 | 1
|  |  | 社会责任应体现在： | 查企业进行了物权法：第三章、第四章相关的法律法规内容进行培训。企业不定期进行帮扶贫困人口、残疾人士的公益事业。 | 1 | 1
——遂守国家法律、法规；
——符合社会公共道徳伦理的行为；
——组织的各种制度的透明度.鼓励员工参与企业管理,
——招聘员工的准则；
——根据组织发展改善内部劳动工资标准,
——关注社会焦点问题，积极参加社会公益事业；
——提出组织对保护环境的具体措施；
|  |  | 关注社区建设与发展体现在： | 提供了维护社区公约并且在楼宇公共区域进行了公示。帮扶小区内残疾人。社区内建设中的项目有垃圾分类场所。 | 1 | 1
——维护社区公约和业主公约并按其规定制止违反这些公约的行为,
——支持社区公益事业,
——支持社区建设中的环境保护项目；
——帮助社区的弱势群体,
——支持社区文化教育事业的建设等.
6制度建设 | 6.1 | 概述 | 物业服务组织无论其是何种类型、规模、提供何种服务都应建立一个完善有效的管理体系，对服务提供的全部过程和活动进行控制，以实现组织的方针和目标。 | 依据标准建立了服务手册、服务流程、工作规范、工作标准等内容以此达到完善有效的管理体系。查项目部目标： 1） 房屋完好率承诺指标98%; 2） 维修工程质量合格率承诺指标99% 3） 房屋零修急修及时率承诺指标100%; 4） 绿化完好率承诺指标98%; 5） 保洁率承诺指标98%; 6） 道路、车场完好率承诺指标95%; 7） 化粪池、雨水井、污水井完好率承诺指标98%; 8） 排水管、明暗沟完好率承诺指标98%; 9） 路灯、楼道灯完好率承诺指标98%; 10）公共文体设施、休息设施完好率 承诺指标98%; 11）消防设备设施完好率 承诺指标100%; 12）物业满意度：承诺指标＞95%; 13）业主/住户维修回访率 承诺指标60%以上； 14）业主投诉管理：全年小于5次 有效投诉处理率承诺指标100% | 1 | 1
物业服务组织的最高管理者应确立提供物业服务的方针和目标并形成文件.
|  |  | 组织建立管理体系应满足以下目的和要求： | 现场查看资料企业各部门确立了方针、目标。 查人资中心目标 1、人员培训率达100%； 2、持证上岗人员资格确认率达100% 实现目标的措施及方法 1、严格执行培训制度。 2、对持证上岗人员登记建册，根据要求即时安排培训或再教育。外部监督有派出所、质监局特种设备科、第三方对小区检测（街道）、消防。内部监督：品质中心及总经理下到项目，一个季度一次日常周检查，总经理会不定期夜查。 | 1 | 1
——组织方针、目标的确立；
——増强业主和其他相关方的满意程度,
——降低组织的成本和减少风险；
——承担组织的社会责任,
——改进组织整体绩效；
——有利于企业的长远发展，
——提高组织信誉.树立良好组织形象；
——増强组织竞争力，提高经济效益；
——管理体系应被设计成可由内部和外部进行监督.并能够依相应程序进行持续改进；
——满足评价的需要
|  |  | 为利于组织取得卓越绩效，实现组织的方针目标，组织应根据管理体系的要求并结合自身的实际工作状况，建立物业管理和服务的工作制度，这些制度可以是组织内部标准或者其他形式的文件。 | 提供了兰州城关物业服务集团有限公司管理制度，状态：受控。生效日期：2021年09月05日。内容包括：安全管理制度、环境保护管理制度、对讲机及其他用品使用管理制度、劳保防护用品管理制度、对讲机使用管理办法等内容。按法规和客户要求建立了工作标准、工作手册、工作规范等资料，以文件形式下发。 | 1 | 0.8
| 6.2文件要求 |  | 物业服务组织应根据业主委员会的要求或政府相应的规定建立物业管理规范，作为各部门协调统一工作的程序，以保障各部门工作之间的协调。 | 物业管理规范已下发培训、贯彻执行。 | 1 | 1
6.2.1物业管理规范
|  |  | 物业服务组织应确定管理的职责和权限。 | 根据管理手册明确各部门职责分配，手册已下发各部门宣传学习。提供了文件发放/回收登记表。 | 1 | 1
|  |  | 制定物业管理规范应主要涉及到以下方面的内容： | 各管理部门根据物业服务手册有清晰的部门职能。提供了登记制度，除变配电站的管理、空调系统运行和维护保养的管理之外。其他各项均配有满足管理要求的设备、设施的要求 | 1 | 1
——各管理部门的职责；
——设备联、卡、标牌的管理，
——设备维修工作间的管理，
——中央监控室的管理；
——房屋公共部位以及室外公共设施修缮养护管理！
——低压配电管理规程；
——变配电站的管理,
——给排水系统运行和维护保养的管理；
——空调系统运行和维护保养的管理,
——弱电系统运行和维护保养的管理等；
——服务提供的登记制度。
注：确定管理部门职责时应保证一切必要的资源、设施、设备和技术支持的落实.
|  | 6.2.2日常营运服务规范 | 物业服务组织应制定物业服务日常营运服务标准,标准的制定应包括物业委托管理合同中的内容。 | 依据提供的委托合同的相关内容，制定并提供了工作标准、服务规范。 | 1 | 1
6.2.2.1确立物业服务规范
|  |  | 在标准中应对每项服务活动或每个服务岗位，规定服务规范和服务提供规范要求。 | 标准中对每项服务活动、每个服务岗位，规定服务规范和服务体供在工作标准、服务规范。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织应首先根据物业服务的普遍特性，确立本组织的服务规范.并努力控制那些构成物业服务的各种特性，形成定量和定性的质量指标要求，这些服务规范应是可以评价的。 | 提供了各部门的服务质量指标及服务规范，按部门分为6个职能部门，其中抽查了项目部： 房屋完好率承诺指标98%;2） 维修工程质量合格率承诺指标99% 3） 房屋零修急修及时率承诺指标100%; 4） 绿化完好率承诺指标98%; 5） 保洁率承诺指标98%等内容。以上体现了服务特性及品质中心每三个月一次测评。 6） 道路、车场完好率承诺指标95%; 7） 化粪池、雨水井、污水井完好率承诺指标98%; 8） 排水管、明暗沟完好率承诺指标98%; 9） 路灯、楼道灯完好率承诺指标98%; 10）公共文体设施、休息设施完好率 承诺指标98%; 11）消防设备设施完好率 承诺指标100%; 12）物业满意度：承诺指标＞95%; 13）业主/住户维修回访率 承诺指标60%以上； 14）业主投诉管理：全年小于5次 有效投诉处理率承诺指标100% | 1 | 1
|  |  | 确立服务规范应考虑： | 服务标准包括业主的服务需求期望以及资源的配置。物业服务特性包括：工作标准、工作规范、服务的应对能力、员工胜任能力，方便程度、安全、卫生、舒适性、准确性、完整性、礼仪、诚信和有效的沟通联络等. | 1 | 1
——组织的服务资质；
——满足物业服务特性；
——业主的需求或期望；
——设施、设备的配置及人员的数目；
——物业服务的经济成本；
——业主对服务费用的承受能力等。
注：物业服务特性包括：服务的应对能力、员工胜任能力，方便程度、安全、卫生、舒适性、准确性、完整性、礼仪、诚信和有效的沟通联络等.
|  | 6.2.2.2物业服务提供的规范 | 制定服务提供规范应考虑的要素： | 企业物业服务提供规范有：保洁绿化、保安部、客服部、工程部的具体时间及流程。分项服务流程包括：业主钥匙托管服务流程图、业主收楼服务流程图、业主装修服务流程图、业主入住服务流程图、业主投诉服务流程图。 | 1 | 1
——业主对服务的不同需求；
——确立可以衡量的服务项目 ；
——确定员工需要具备的能力；
——确定服务提供的综合成本；
——确立员工岗位行为、礼仪规范.
|  |  | 物业服务组织应从物业服务规范的要素中，按照服务提供的方法和程序，提出本组织对提供各项服务的具体要求，并将这些要求制定成内部标准或者其他文件形式， | 企业物业服务提供规范程序有：保洁绿化、保安部、客服部、工程部体现了企业物业服务的具体要求及将这些要求制定成内部标准以文件形式体现贯彻执行。 | 1 | 0.8
|  |  | 标准的制定应包括以下内容： | 根据企业提供的标准包含了：物业服务的验收要求，维修服务、绿地养护服务的质量验收要求；每项物业服务提供过程中的人员的数目和能力要求；以及对与本组织合作的服务供应商的各项要求；以及保障本物业服务提供的设备、设施的配置数量要求。 | 1 | 1
——本组织中每项服务的验收要求，维修服务、绿地养护服务的质量验收要求；
——保障本组织物业服务提供的设备、设施的配置数量要求；
——每项物业服务提供过程中的人员的数目和能力要求；
——对与本组织合作的服务供应商的各项要求。
|  | 6.2.3制定员工行为规范 | 物业服务组织应在提高员工职业素质方面，通过组织的优秀文化形成共同的、一致奉行的行为准则.并制定成行为规范.使员工能够形成积极的服务态度和行为模式,业主则通过服务提供者的行为体验到组织绩效的改进。 | 通过总经理的宣传口号：全体员工将本着精心策划、科学管理、综合服务、拓展就业、为民解难、服务至上、信誉第一、真诚敬业的企业精神，“急业主之所急，想业主之所想”，为改善人民生活水平，提高城市社会专业化管理程度，推进兰州市专业化物业管理进程，做出自己的贡献。 | 1 | 1
|  |  | 为保证制定的行为规范能够有助于提高服务质量,组织应注意以下事项： | 行为规范口号全体员工将本着精心策划、科学管理、综合服务、拓展就业、为民解难、服务至上、信誉第一、真诚敬业的企业精神，“急业主之所急，想业主之所想”，为改善人民生活水平，提高城市社会专业化管理程度，推进兰州市专业化物业管理进程，做出自己的贡献。 | 1 | 1
——员工行为规范应与组织的服务理念和价值观相吻合；
——确定能使业主感到满意的服务水准；
——了解业主对提供服务的方式、方法的建议和意见,
——参考本行业中其他组织的规定；
——设置评估方法以确保员工遵守这些规范；
——将组织中每个岗位的服务行为规范写进员工的服务手册中。
|  |  | 服务行为的规范可以包括以下内容： | 提供了物业合同诚信承诺：企业建立了诚信管理体系，包含了诚信承诺、道德规范；职业形象的规范；符合员工岗位要求的接待礼仪；内部和外部良好沟通技巧和方法的要求；参与社会公益的责任等。 | 1 | 1
——如何履行组织的诚信承诺、道德规范；
——职业形象的规范；
——符合员工岗位要求的接待礼仪；
——内部和外部良好沟通技巧和方法的要求；
——参与社会公益的责任等。
|  | 6.2.4服务手册 | 物业服务组织应推行服务规范化，宜将管理和服务岗位的规范要求编制成服务手册发给员工。 | 查企业有物业服务管理手册。发布时间为2021年09月05日。按项目、部门发给各个管理者进行宣贯。并没有进行记录，已告知企业形成文件记录。 | 1 | 1
|  |  | 服务手册中应将物业管理和服务的岗位要求,按照组织相关标准中的规定，详细给出工作程序、歩骤和方法， | 查企业物业服务中岗位有要求的包含：项目经理、保洁绿化、总裁办、市场中心 、人资中心、品质中心、财务中心、事业部。具体操作流程。流程包括：业主钥匙托管服务流程图、业主收楼服务流程图、业主装修服务流程图、业主入住服务流程图、业主投诉服务流程图。通过这些内容详细给出工作程序、歩骤和方法。 | 1 | 1
|  |  | 服务手册的内容宜包括： | 人资中心提供了物业管理服务手册内容包括服务理念、组织所要达到的质量目标；相应岗位的职责、服务提供的程序，歩骤和方法、组织的检査与考核；服务质量的评价等。服务标准及规范里面包含：岗位服务提供的要求；岗位服务礼仪要求，其中的文件中包含了相应方法、步骤及相应要求。 | 1 | 1
——服务理念；
——组织所要达到的质量目标；
——相应岗位的职责；
——服务提供的程序，歩骤和方法；
——岗位服务提供的要求；
——岗位服务礼仪要求；
——组织的检査与考核；
——服务质量的评价等。
|  | 6.2.5监督 | 物业服务组织应针对组织制定的管理、服务规范，对员工的执行情况和服务行为进行监督、评价。 | 品质中心提供了依据，物业管理手册中制定的管理，对项目每季度进行一次监督检查及评价并跟踪整改结果及改进效果。并提供了2022.01-2022.12四个季度的记录，抽查了其中了一个项目通知（2022年季度综合考评安排的通知及相关记录：兰州市财政局家属院及办公楼相应的检查记录。 | 1 | 1
评价的结果用于组织服务质量的改进。
|  |  | 监督可以来自如下方面： | 企业的外部监督来自以下单位派出所、质监局特种设备科、第三方对小区检测（街道）、消防局、业主等。内部监督有：员工、各管理层负责人。 | 1 | 0.8
——组织内部有关部门；
——业主委员会；
——居民委员会；
——业主等。
7服务资源 | 7.1 | 概述 | 为实施管理体系从而实现物业服务的方针、目标，物业服务组织应配备提供服务的充分、适宜的资源，这些资源包括： | 企业人资中心提供了人力资源：高低压电工证、物业经理上岗证、电梯操作证、保安员证、安全管理员证、消防证、智能楼宇。财务资源：财务人员有会计证。兰州城关物业服务集团有限公司办公地址占地面积300㎡，工作场所包含：空调、文件柜、饮水机、打印机等设备设施。合作供方：劳保用品、电梯维保、保洁用品、供水公司。 | 1 | 1
——人力资源；
——财务资源；
——基础设施,工作环境；
——供方和合作者。
|  |  | 物业服务组织应对服务提供资源建立管理制度，并且定期评价各种资源提供的有效性。 | 品质中心每三个月进行一次测评，以此来验证建立的管理制度的有效性。 | 1 | 1
|  | 7.2人力资源 | 物业服务组织中最重要的资源是该组织中的人力资源.每个员工的行为和能力都宜接影响若组织的形象和服务质量。 | 人力资源所涉及的员工需持证上岗的有：高低压电工证、物业经理上岗证、电梯操作证、保安员证、安全管理员证、消防证、智能楼宇等职位，这样才能保证每位员工的行为和能力都满足物业服务的形象和服务质量。每年有年会 评出优秀员工来奖励，企业为挖掘公司内每个员工的潜力；不定期对项目经理进行学习培训，由经理进行以下宣贯、执行。 | 1 | 1
|  | 7.2.1员工选聘 | 物业服务组织应将人力资源的开发、培训教育作为组织成略规划的页要内容之一
同时，还应考虑下述事项：
——保证每个员工埋解所要完成的任务和应达到的目标；
——通过协调一致的、创造性的工作方法发挥组织内每个员工的潜力；
——让组织内每个员工.有更多的参与学习和培训的机会，制定有计划的提高人员技能的措施等，
|  |  | 物业服务组织应制定人力资源开发计划，按组织提供服务的实际需要选聘员工, | 企业对于高低压电工证、物业经理上岗证、电梯操作证、保安员证、安全管理员证、消防证、智能楼宇等职位有职业资格要求。提供了岗位职责与任职条件，资料里面显示各个岗位职责、任职条件，查员工试用期3个月。转正时有人员评价，评价合格转正上岗。提供了员工转正申请书及综合评议、总经理批示等内容，企业优先录取价值观、理念、办事风格等方面满足企业文化的员工。 | 1 | 1
选聘员工时对物业服务的强电、弱电、锅炉、电焊、给排水等特殊工种应提出职业资格要求。
项目主管和主管领导可亲自参加员工选聘
员工选聘时应考虑：
——各管理和服务岗位，宜按照所需要的受教育程度、实际工作经雑、技能选聘；
——选择那些在价值观、理念、办事风格等方面与本组织文化相吻合的员工；
——选择具有良好行为素质的人.
|  | 7.2.2管理 | 物业服务组织应使全体员工意识到他们的工作影响者组织的形象。 | 通过法律法规的培训、现场沟通来提高员工的法律意识及 让员工增强法律意识，现场抽查2名员工冯静、张雪梅知道物业服务出现顾客不满意时影响企业的服务质量，符合法律法规：保安服务管理条例、甘肃省物业管理条例 。 | 1 | 1
让每个员工了解他们的工作是如何影响服务质量的。
|  |  | 管理者应做到： | 总经理介绍有五年未来规划。提高员工技能的措施有借助外力送到同行业或者兄弟单位培训、参观。提供了2022年11月8日员工满意度调查，调查结果度调查结果为96.5%。包括员工工资、福利、社保等方面。对于优秀员工进行通报奖励。以此激励员工提高服务质量。 | 1 | 1
——建立和实施员工职业规划和开发计划；
——制定有计划的提高员工技能的措施；
——在组织内开展员工.满意度调査；
——通过给予奖励鼓励员工在提高服务质量方面做出成绩；
——定期对激励员工提高服务质量的因素进行评定。
|  | 7.2.3培训 | 物业服务组织应建立良好的职业素质培训体系.并将对员工的培训形成制度.其目的是加速物业服务的职业化、专业化进程，以帮助员工获得达到优质服务所具有的知识、技能和职业道德. | 引入KPI指标考核。培训管理制度包括职业化、专业化的内容，提供的培训计划里面包含了新员工及职业经理所需的知识、技能和职业道德内容。
|  | 7.2.3.1 概述 |  |  | 1 | 1
|  |  | 在培训计划中应着重加强对项目主管和新员工的培训。 | 内部培训实施的记录包括：GB/T 20647.9-2006社区服务指南 物业服务培训、法律、法规、规范、应急预案知识学习外部培训查到有资格证、相关记录、新进人员基本技能及日常工作安全及环保要求学习、消防知识培训，特种设备操作培训，内审员培训等. | 1 | 0.8
|  |  | 为实施培训计划应做到： | 岗前培训、在岗培训和调岗培训，各层级员工均有明确的培训达标标准，使每一层级员工保持 服务知识、技能与服务需求达到动态平衡。详情见员工培训计划。 | 1 | 1
——根据不同的物业类型和服务内容.使员工掌握工作技能；
——便用适宜的培训教材和对教材的及时更新；
——及时对新员工开展入门教育和相关培训课程，以及对从事较长时间服务工作的人员的定期知识更新教育；
——明确培训目的和目标,
——对培训效果定期进行总結评价，并根据组织的发展计划，调整培训内容，
——保持各种培训方案的持续性和制度化。
|  | 7.2.3.2培训内容 | 物业组织应将清晰的组织文化和价值观作为培训的重要内容之一，通过培训，使员工的行为规范符合组织理念，以促进实现组织的目标. | 清晰的企业文化价值观宣传标语：全体员工将本着精心策划、科学管理、综合服务、拓展就业、为民解难、服务至上、信誉第一、真诚敬业的企业精神，“急业主之所急，想业主之所想”，为改善人民生活水平，提高城市社会专业化管理程度，推进兰州市专业化物业管理进程，做出自己的贡献。 内部培训计划还涵盖了GB/T 20647.9-2006社区服务指南 物业服务培训、法律、法规、规范、应急预案知识学习外部培训查到有资格证、相关记录、新进人员基本技能及日常工作安全及环保要求学习、消防知识培训，特种设备操作培训，内审员培训。通过培训，使员工的行为规范符合企业理念，以促进实现企业的目标。 | 1 | 1
|  |  | 培训内容应包括以下方面： | 提供了《2023年度培训记录》，有培训时间、培训内容、参训人员等项目，共GB/T 20647.9-2006社区服务指南 物业服务培训、法律、法规、规范、应急预案知识学习新进人员基本技能及日常工作安全及环保要求学习、消防知识培训特种设备操作培训、内审员培训、各部门工作流程培训、员工安全培训等内容。 编制：冯静 审批：张雪梅 2023.1.12 抽查：培训记录-1 培训时间：2023.2.6 培训主题：GB/T 20647.9-2006社区服务指南 物业服务培训 培训效果评估：优秀 评价人：张雪梅 | 1 | 1
——组织的服务理念、职业观念；
——组织文化；
——本组织的质量目标和顾客满意的概念,
——物业管理和服务的理论知识；
——物业管理方面的法律、法规以及国家、行业标准.
——对组织的各项制度、职能和组织结构形成整体认识的培训,
——物业管理和服务岗位的职业技能；
——职业行为素质的培训等.
|  | 7.2.3.3培训方式 | 物业服务组织应合理运用理论和实践相互结合的培训方式,釆取定期和不定期的多种学习方法，如课堂教育、模拟角色、自我教育、派往友邻单位观摩学习等„ | 为提高员工技能的措施有借助外力送到同行业或者兄弟单位培训、参观。制定目标的培训、提供的培训记录当中已到2022年12月份，培训方式面授、师傅带徒弟、经验传授、专业机构。 | 1 | 1
|  |  | 培训宜釆用以下方式： | 企业口述的培训方式理论结合实际包括： 1、建立教育培训基地； 2、利用企业制定的服务手册.聘请有职业资格的教师授课； 3、聘请专业培训机构 4、内部指导计划 5、经验传授 | 1 | 0.9
——建立教育培训基地；
——利用组织制定的服务手册.聘请有职业资格的教师授课；
——聘请专业培训机构；
——社区组织的培训；
——组织内部指导计划；
——经验传授等。
|  | 7.2.4选择服务供应商 | 物业服务组织在选择服务供应商时应与其他内部活动一样，建立同样的策划、控制和验证程序。 | 提交申购单购买劳保用品、消防设施、罐装灭火器、工作服 办公桌椅、垃圾桶、办公用品、员工的福利待遇等，物资采购由城关物业总公司统一采购。产品购买回来以后负责人核对数量、外观。企业有固定供应商。 | 1 | 1
7.2.4.1 概述
|  |  | 物业服务组织应保证服务供应商具备提供合格服务的能力，组织应建立选择服务供应商的管理制度和沟通、反馈的机制。 | 企业提供了购买“清洁用品”反馈产品质量的记录。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织在选择各种服务供应商时.应考虑到在工作中由于人员、设施安全有可能造成的意外责任事故的赔偿问题。 | 不涉及 | 1 | 0
|  |  | 物业服务组织所选择的提供服务的供应商应具备稳定的财务状况和良好的偿付能力。 | 采购管理部口述企业所采用的产品基本来自市场批发采购。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织应在物业管理资金的使用过程中做到公开、透明，宜采用招投标或多个供应商报价与服务方案比较等方法决定最终供方。 | 提供了采购申购单、审批的资金。基本做到公开、透明、及时。 | 1 | 0.8
|  | 7.2.4.2对服务供应商的要求 | 对服务供应商的要求，至少应包括： | 对服务供应商的要求 1） 本物业公司为所需的采购、劳保用品、消防设施、罐装灭火器、工作服、办公桌椅、垃圾桶、办公用品物资采取选择价格合理、质量优良采购物资的质量，无需资质。产品本体标有说明书。 | 1 | 1
——适合业主及本组织需求,
——具备相应的资质］
——对采购单或说明书的要求；
——质量保证和验证方法的协议；
——购进产品和服务提供的质量记录,
——对解决矛盾或质量争端的规定。
|  |  | 在选择服务供应商时，组织还应考虑： | 对于采购管理部的介绍：少量采购使用，批发市场的综合考虑，也考虑到供应商的背景、历史和诚信、供应商能力和质量管理体系的评价、 供应商所提供的产品样品的评价在批发商诸多的商贩中选择最优的。 | 1 | 1
—供应商的背景、历史和诚信的了解；
—供应商能力和质量管理体系的评价；
—供应商所提供的产品样品的评价；
—与同类服务供应商的比较等。
|  | 7.3财务资源 | 物业服务组织应根据发展的规模确定资金的需求.高效率的筹集与运用资金，并不断提高组织的偿债能力、运营能力和合理适度盈利能力。 | 本企业根据上一年度的物业管理财务状况，对于资金的投入及物业费用的收取，以此提高资金的周转率、资金回收率达到99%。资金的运转收支基本平衡。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织应对由业主大会管理的维修资金注行专项管理.如开立联名、联签账户，并在业主大会同意的情况下,按合同在物业管理的区域内使用有价票证、发放消费账单等信用交易方式，减少现金交易。 | 维修资金的专项管理 目前没有发生。企业向国家申请未得到批准。 | 1 | 0.8
|  |  | 财务制度应符合有关法律、法规的规定。 | 本公司财务部门所有财务业务均遵守国家的税收制度及与财务相关的法律法规，在这个前提下满足企业的 | 1 | 1
|  | 7.4工作环境 | 物业服务组织应提供完备的各类管理和服务所基求的基础设施和良好的工作环境。 | 巡视及现场测评观察到绿植、小区正在建设的垃圾分类、公共区域自行车棚整齐统一、垃圾桶摆放整齐，消防设备完善。水泵、电梯运行房有运行维护记录。办公环境明亮、办公用品摆放整齐、干净卫生。办公环境舒适、明亮，张贴标识标牌有企业理念、企业文化等各项制度。现场巡视过程中发现物业管理人员与业主良好交谈。 | 1 | 1
|  |  | 适宜的工作环境包括： |  | 3 | 3
——良好办公条件，如,提供稳定、舒适的符合国家标准规定的工作间；
——物业服务所需要的设备、设施的配置和备用储存品，工具的完好程度符合国家标准的规定；
——管理和服务信息系统的良好运行和维护：
—— 良好人际关系等。
8沟通 | 8.1 | 概述 | 信息沟通是提高服务质量的保障,在物业服务提供的各个阶段.良好的沟通活动会对企业的形象产生重要影响,物业服务组织的管理者应确保组织内部之间,内部与外部之间进行经常性的信息沟通，并将这种沟通形成一种制度。 | 人资中心介绍：公司的内部沟通主要采取：员工谈话、网络交流、会议；主要交流的内容：劳动保护、沟通技巧、客户意见、服务规范等内容。外部沟通采取：行业交流会议、招投标等。 | 1 | 1
|  |  | 在提供物业服务的整个过程中，组织应注意在适宜的阶段开展沟通活动，并考虑沟通的时间以及频率。 | 人资中心介绍：在提供物业服务过程中就物业服务质量和服务信息及顾客信息等由人资中心负责与组织项目部人员进行有关的沟通及事宜。沟通内容在必要的情况下做好记录并为顾客及时得到顾客的确认。沟通的时间在每周一例会各部门进行回报提出进行讨论解决。日常的物业服务过程中有关顾客提出的问题及服务质量问题由项目部内部沟通及时得到解决。 | 1 | 1
|  |  | 物业服务组织与和服务供应商之间的沟通应分别在确立合同关系之前、服务提供过程中和服务交付之后，各个阶段的沟通还应注意其持久性， | 采购管理部在采购前对以往采购场所进行选定，在必要的情况下与供方确定价格、货源； 服务提供过程中由项目部例如在收费（物业管理费）的情况下提前与顾客发通知，如：停水、停电事先发通知。项目部随时接待顾客的问询，接待顾客的一些维修或其他问题。在每一次的提供服务之后，由项目部负责与顾客进行回访和给予适当帮助，提供了相应的记录。 | 1 | 1
|  |  | 良好和谐的沟通应体现在： | 抽取2022年11月份记录体现了通过例会记录、处理问题的记录、顾客满意的调查、回访记录等内容，其内容显示问题得到解决有顾客签字。 | 1 | 1
——组织内部；
——组织与服务供应商之间，
——组织与业主委员会、居民委员会之间.
——组织与业主之间；
——组织与其他有关组织。
| 8.2 | 内部沟通 | 物业服务组织应根据实际情况.将组织内部沟通的过程形成文件，可以建立一个正式或非正式的交流制度,使员工有更多机会与管理层沟通。 | 在物业手册中对于上下内外各方面的沟通做出了相应的规定，包括：服务提供中的问题沟通和交流、与居委会之间的沟通、与业主的沟通、与派出所、消防等沟通渠道，沟通方式，外部沟通的主要负责部门。以及交流方式如：会议、登门拜访、电话诸多方式做出了相应的规定。还包括了从员工到主管到最高管理者，规定了交流的程序和方式：谈话、电话、网络、拓展培训等形式自下而上反应问题。 | 2 | 2
|  |  | 内部沟通应考虑： | 由人资中心提供的内部沟通与交流的相关记录，显示了包括服务规范、服务提供、价值观、企业文化各层人员的工作绩效，反应了公司帮助员工解决生活困难，给予适当福利。 提供的外部沟通记录中显示发展故略、工作方针、劳动合同等。提供了二月份与居委会联谊活动（正月十五）猜灯谜记录。 | 2 | 1.8
——本组织的价值观、发展方向和绩效日标；
——管理层与员工之间相互的信任；
—— 员工是否全部了解组织的管理文件、服务规范；
——向员工传授沟通与互动的技巧；
——及时将组织新的发展故略、工作方针告诉员工；
——让每个员工享有对获得利益的知情权；
——提供一个能促进内部良好沟通通的场所；
——组织开展的各种与业主的沟通活动，应首先在组织内部让员工了解。
| 8.3 | 与服务供应商的沟通 | 物业服务组织应按照规定的要求约束服务提供商的行为，以便更好的合作，应注意与服务供应商的合同文本所约定项目的全部内容。 | 采购管理部采购的所有物件形式，选择在批发市场购买，在采购前根据经验进行选择，确定后到卖场直接进行采购。 | 2 | 2
| 8.4 | 与业主沟通 | 物业服务组织应理解业主的需求和期望.耐心倾听业主的意见，对业主的各种抱怨予以体谅，重要的是提供解决问题的办法，对所提供的服务项目进行说明，提高物业服务信息的透明度.避免不切实际的服务承诺。 | 了解到业主表示小区门禁加强管理，不得让外人随意进入。根据业主提出的问题项目部加强外部人员进入登记。及时发现问题改正问题。 | 2 | 2
|  |  | 与业主有效的沟通联络包括： | 市场中心： 经理介绍提供了与物业委托方进行前期的沟通记录及合同，均体现了顾客的要求服务质量、服务提供的内容以及向业主解决问题的方法及时间，将顾客需求和服务内容等规定在物业服务委托合同里。 项目部： 在开始提供物业服务管理的各项工作中随时接待来访业主，耐心解答询问，让顾客亲身体会到服务的及时周到的感受。并告知顾客物业公司定期向业主进行回访和及时提供相应的服务以便做好顾客的实际问题。回访内容体现了沟通的方式通过满意度调查，满意率达到96.5%。 | 2 | 1.8
——关于服务内容、服务范闱的描述；
——清楚地了解业主对服务的需求和更高的期望；
——保证业主意识到组织对提高服务质量所做的努力；
——发生问题时，向业主解释每个问題的后果和解决方法；
——及时并诚息地表込在提供服务的过程中所产生的误会；
——让业主亲身体验物业管理和服务提供的各个过程；
——让业主理解一项特定服务所能得到的长远利益；
——提供适当的容易接受的、有效的沟通联渠道和方法。
|  |  | 物业服务组织应保障业主所享有的知情权，如： | 在巡视办公区域现场时，墙面进行展示及公示服务工作十要点：：嘴巴甜一点、行动快一点、脾气小一点、微笑真一点、热情多一点、做事勤一点、脑筋活一点、说话轻一点、效率高一点、理由轻一点“为服务规范、员工的行为规范。项目经理管理制度，现场展示还包括有偿服务人工费价目表。业主门牌号及面积。现场悬挂每天的工作日志。 | 2 | 2
——组织的资质,
——公开组织文件，例如，确立的服务规范、服务质量标准；
——公开组织和员工的行为规范,
——合冋的内容，
——管理账目支出和收益,
——物业收费标准，详细计算并说明所收取费用的各种用途，合理的利润空间；
——定期向业主公布和说明服务费用的使用情况；
——说明服务和费用两者之间的相互关系；
——工作记录；
——业主投诉记录等，
| 8.5 | 沟通联络的方式 | 物业服务组织可以采取多种方式进行沟通 | 企业每周一召开内部沟通例会，解决上一周期的问题及解决问题的办法，公共区域的布告栏中发布一些公示信息，定期回访，满意度调查通过电子邮件、电话等方式展开问卷调查。定期与委员会召开联谊会等活动。 | 2 | 2
沟通联络的方法可以包括：
——召开由不同部门管理人员参加的内部沟通会议；
——在指定的布告栏中发布信息；
——电子邮件、电话、传真、信件；
——问卷调査；
——定期召开业主联谊会等
沟通应避免命令式的沟通方式。
9服务质量的评价和改进 | 9.1 | 概述 | 物业组织建立的管理体系应对改进服务质量的效果和效率制定计划，提出改进服务质量和降低成本的措施。 | 品质中心提供了对于日常的监督检查，一个季度一次，并跟踪整改效果如：2022年12月3日记录。改进结果。项目部有个日常检查有相关记录。安全检查 | 1 | 1
|  |  | 物业组织应根据管理体系的要求对物业管理和服务的全过程进行评价.组织可以利用一些方法来评价物业管理和服务的效果,不断改进服务质量 | 企业介绍本公司已经获得了：ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2015三标体，包括物业服务体系，物业评价等方式进行自评，通过自评和内审获得了物业管理和物业提供的实施效果，并采取了相应的措施改进了相关工作如自我评价计划和报告记录。 | 1 | 1
|  |  | 为做好评价，组织也可以建立信息系统.收集和分析来自各方面的信息。 | 品质中心介绍负责各方面信息的收集，包括业主需求、居委会要求、相关方。对于服务质量要求，公共系统卫生要求、小区安全门禁要求、维修质量、收费信息、服务的及时性等各方信息收集并统计分析这些信息。形成分析报告，向公司内部进行宣布公示作为个环节各部门各级人员的总结经验 | 1 | 1
| 9.2 | 信息的收集 | 信息的收集和分析应注意来自不同方面的反映。 | 提供了数据分析报告中来自各方的如：业主需求、居委会要求、相关方。对于服务质量要求，公共系统卫生要求、小区安全门禁要求、维修质量、收费信息、服务的及时性包含了这些方面。体现在自我评价报告中。 | 1 | 1
|  |  | 应考虑以下数据收集途径： | 品质中心提供的信息包含：了满意度调查表一年两次的追踪调查，社区居民委员会的意见建议，ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2015三体系的审核结果。 | 1 | 1
——对服务供应商的评定；
——业主满意度调査问卷；
——业主意见，包括业主要求、建议、投诉；
——社区居民委员会的意见；
——管理体系审核等。
| 9.3 | 统计方法 | 为评价和改进服务质量，物业服务组织应运用现代统计方法对收集来的数据进行分析，如，利用统计方法在业主满意度调査、业主投诉、服务提供能力研究等方面进行数据分析. | 顾客满意度调查表统计分析了以下方法：顾客满意度调查表、公共区域管理分布图、业主（和居住面积的对应统计）、安全方法、对物业公司各项服务质量和服务提供的过程进行自我评价打分法、数据分析，体现在数据报告中。 | 1 | 1
|  |  | 对这些数据的分析将用于测量服务的效果和效率并寻求如何改进服务质量。 | 本次服务效果测评（分值97.9%）对于测评发现的问题现场及时得到了纠正。 | 1 | 1
| 9.4 | 改进服务质量 | 有关人员将分析结果和改进建议向组织的最高管理者和相关部门报告, | 品质中心负责人介绍一年进行一次 并形成3份报告项目管理部作为本年度的工作总结下一年度的工作计划。 | 1 | 0.8
|  |  | 最高管理者应鼓励各级人员为质量改进做出贡献.并对他们的努力和参与给予表彰 | 最高管理者介绍本公司设置了如下奖励：优秀员工、项目奖励、满勤奖励、优秀班组。拾金不昧、演讲比赛奖金。知识竞赛奖励以此鼓励员工。 | 1 | 1
|  |  | 服务质量改进应重点考虑： | 项目部距离业主最近，是最能直观体现服务质量好与坏的标杆。项目部负责人介绍每天有晨会，会议中及时发现问题解决问题。业主反映的服务质量采用顾客满意度调查表的形式及时反映给企业各管理层，管理层根据实际情况在公司管理层会议上做出分析，优先考虑那些对服务质量产生不良影响较大的因素及时改进， 现场查看该企业物业管理各部门领导各司其职，文档记录较完整，能及时提供有效性文件。现场测评各环节有专人负责，每个岗位均有服务规范、流程、制度。 | 1 | 1
——评价沟通的有效性；
——业主或组织内部反映强烈的有关服务质量的问题；
——数据分析，优先考虑那些对服务质量产生不良影响较大的因素；
——考察物业管理和服务各项职责的落实情况。
总计 |  |  |  |  | 100 | 95.9
98
0.97857