测量设备溯源抽查表

编号：0197-2020-2023

| 企业名称 | 北京合康科技发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 综合管理中心 | 97080094绝缘电阻表 | 97080094 | （0-10000）MΩ | ±0.01Ω | 绝缘电阻表检定装置 | 广电计量检测(北京)有限公司 | 2022.09.08 | √ |
| 综合管理中心 | 压力表 | 2005081065 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 0.25级数字压力计标准装置 | 广电计量检测(海南)有限公司 | 2022、07、25 | √ |
| 综合管理中心 | 秒表 | JL-QT-130 | WDD-101 | U=0.03(k=2) 日差： U=0.06(k=2) | 秒表检定仪： 准确度：≤5E-8, 开机特性：≤3E-8 | 广电计量检测(北京)有限公司 | 2022．04.17 | √ |
| 综合管理中心 | 螺纹环规 | A41-01 | M40×（2-6）g | 螺纹环规作用中径： T：U=4mm (k=2) Z：U=4 mm (k=2) | 螺纹综合测量机： U=(3.0+L/200)μm（k=2） | 广电计量检测(北京)有限公司 | 2022．04.20 | √ |
| 综合管理中心 | 外径千分尺 | JL-CH-101 | （25-50）mm | U=1.2μm (k=2) | 4等量块 | 广电计量检测(北京)有限公司 | 2022、08、15 | √ |
| 综合管理中心 | 测斜仪校验台 | JL-YQ-002 | 32H360 | 方位角： 示值误差<±0.33º 井斜角： 示值误差<±0.033º 高边工具面角： 示值误差<±0.33º | 激光跟踪仪：A级 | 北京东方计量测试研究所 | 2022、03、16 | √ |
| 综合管理中心 | 内径百分表 | 823305 | （10-18）mm | ±0.01mm | 光栅式指示表检定仪 50mm范围内MPE:6μm | 广电计量检测(北京)有限公司 | 2022.10.12 | √ |
| 综合管理中心 | 15344488带表卡尺 | 15344488 | （0-150）mm | ±0.02mm | 数显千分尺MPE：±2μm卡尺量块：5等 | 广电计量检测(北京)有限公司 | 2022.06.29 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合管理中心负责溯源。公司测量设备全部委托广电计量检测(北京)有限公司、北京东方计量测试研究所等机构检定/校准，校准/检定证书由综合管理中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2023年 02月 22日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。