编号：0051-2023

不符合项报告

| 企业名称： | 西安科采能源装备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:王宏民 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在生产车间发现编号为2221469的外径千分尺没有计量确认记录， 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2023、02、28 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即安排对该设备进行确认并做好记录。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效、同意关闭 审核组代表签名: 日期：2023、02、28 |  |  |  |

可另附页