编号：0044-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | PVC-U排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产部质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 0.768+0.019 kN |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.0063 kN |
|  |  | 公差T |  | 0.019 kN |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 电子万能试验机 |  |  | （0-20）kN |  |  |  | ±0.002 kN |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | QX-ZJ-08 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T8804.2-2003 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 高建涛 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 关键测量过程测量不确定度评定方法h |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 关键测量过程有效性确认方法 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 关键测量过程测量过程监视方法、监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 关键测量过程控制图绘制 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2023   年 2  月 27  日    审核员：       企业部门代表：