编号：0015-2020

不符合项报告

企业名称：东营市鑫海石油装备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 综合部 陪同人员:肖美玲

不符合事实描述： 查《测 量 设 备 合 格 供 方 的 清 单》中校准服务机构是“格恩计量检测（浙江）有限公司”，未提供出对该服务供方的合格供方评价记录。 不符合认证审核准则条款号：__不符合GB/T19022-2003标准6.4外部供方 条款 不符合程度：主要不符合 ___；次要不符合__√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：