编号：0015-2020

不符合项报告

企业名称：东营市鑫海石油装备有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:高传云

不符合事实描述： 查《检测设备管理台账》上，出厂编号为90396的游标卡尺（0-300）mm，提供出的该量具的校准证书已过有效期，未及时送检。 不符合认证审核准则条款号：__不符合GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性 条款 不符合程度：主要不符合 ___；次要不符合__√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：