测量设备溯源抽查表

编号：0046-2018-2023

| 企业名称 | 大庆市龙兴石油机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号/管理编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 电动洛氏硬度计 | 自02 | GR--150DT | ±1.5HRC | 标准洛氏硬度块 1.2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2023.2.10 | √ |
| 技术质量部 | 电子引伸计 | 192151 | YYU-10/50 | U=0.1μV,k=2 | 引伸计检定装置 0.5级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2023.2.10 | √ |
| 车间 | 耐震压力表 | 自116 | (0~5)MPa | 1.6级 | 数字压力表0.05级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2023.2.10 | √ |
| 车间 | 变频器 | 自76 | BV500-0037G/005P-T4 | DCV: Urel=0.08%,k=2 ACV: Urel=0.16%,k=2 | 多功能校准源 DCV:Urel=0.0004%,k=2 ACV:Urel=0.007%,k=2 | 大庆油田计量检定测试所 | 2023.2.10 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023年2月27日上午~ 2月28日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。