编号：0094-2016-2019

不符合项报告

企业名称：成都创世纪环保工程有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:

不符合事实描述： 查，编号：509090282游标卡尺，不能提供有效性确认记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 7.1.4 不符合程度：主要不符合 ； 次要不符合 ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 对该卡尺进行计量确认，完善计量器具管理。 预计完成日期: 2020.1.20 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: