编号：0076-2016-2019

不符合项报告

企业名称： 成都声立德克技术有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门:生产部 陪同人员:

不符合事实描述： 查生产部，编号：10474数字式扭力测试仪，校准日期2019年06月28日，未列入《计量器具台账》管理。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003 6.3.1条。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: - 加强计量器具的管理，对所有的在用计量器具进行排查建账。 - 对各计量人员进行计量器具管理及程序文件的培训。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页