编号：0013-2021-2023

不符合项报告

| 企业名称： | 陕西鑫联仪器仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:杨秧 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查生产部，编号HY98884，压力表，检定证书有限期：2022年12月19日，未能提供有效期溯源证明。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 7.3.2 条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2023.3.11 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即将该计量器具送相关机构进行溯源，举一反三对公司计量器具排查。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页