附3：

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 | 01 |  | 测量过程名称 | 螺纹法兰厚度尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | XH-CL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 质检部 |  | 测量项目 | 厚度尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为200063173,测量范围为（0～150）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm， 不确定度U=0.02mm, k=2 测量方法：按照XH-CL-ZD-01《测量尺寸作业指导书》进行测量 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，操作人员取得上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看（0-150）mm游标卡尺的校准证书，证书编号22AX069420019，校准日期：2022年10月27日，符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2023年2月6日，用（0-150）mm的游标卡尺对螺纹法兰进行5次检测，平均值为1=19.91mm （2）2023年3月3日，用（0-150）mm的游标卡尺对螺纹法兰进行5次检测，平均值为2=19.92mm 测量过程的扩展不确定度为 U=0.04mm,（k=2） En= E n=0.18＜1，此测量过程有效。 确认人员：施沈兵 日期：2023年3月3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 |  | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |  |