测量设备溯源抽查表

编号：0056-2020-2023

| 企业名称 | 大庆市圣广远机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | SL09837 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2023.2.23 | √ |
| 质检部 | 油管螺纹规 | SL70222 | 27/8″TBG | U=2.0μmK=2 | 工具显微镜U=0.0002mmK=2 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2023.2.23 | √ |
| 生产车间 | 游标万能角度尺 | SL71251 | 0-320° | U=0.02′K=2 | 角度块2级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2023.2.23 | √ |
| 生产车间 | 硬度计 | 12732 | HB-3000 | U=1%HBW K=2 | 布氏硬度块Urel=0.9%K=2 | 深圳华星计量检测技术有限公司 | 2022.12.5 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司、深圳华星计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023 年 3月 17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。