编号：0056-2020-2023

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市圣广远机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:曾丽丽 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 企业在用测量设备直流光谱仪，编号58963，型号：M4000,没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2023.3.17 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页