编号：0028-2020

不符合项报告

企业名称：成都秦川物联网科技股份有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 生产运营部 陪同人员:刘超

不符合事实描述： 查智能燃气表车间，编号F24586G，0-10mm，J2.5型膜片深度检测仪，未进行确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.3.10

纠正措施: 立即安排对该计量器具进行确认，并举一反三对在用的计量器具进行排查，确保所有计量器具均进行有效确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页