编号：0145-2018-2020

| 企业名称 | 牡丹江北方油田机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 高喜静 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 里氏硬度计 | A00-0816 | DHT-100 | ±8HLD | 里氏硬度块2HLD、4HLD | 国防科技工业2311二级计量站 | 2019.10.30 | √ |
| 质检部 | 布氏硬度计 | 12034067 | THB-3000D | U=0.8% | 标准硬度块 0.5% | 国防科技工业2311二级计量站 | 2019.12.19 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 7944 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块5等 10-291.8mm | 牡丹江市质量技术监督中心 | 2019.6.18 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 1411260 | 0-200MPa | 0.5级 | 智能数字压力模块0.05% | 国防科技工业2311二级计量站 | 2019.12.27 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 060532 | 50-75mm | ±0.001mm | 量块5等 5.12-100mm | 牡丹江市质量技术监督中心 | 2019.11.1 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 16854 | 0-10mm | ±0.01mm | 自动检定仪U=0.2μm ,k=2 | 牡丹江市质量技术监督中心 | 2019.8.10 | √ |
| 质检部 | 内螺纹螺距量规 | 6708 | WRN | ±0.001mm | 校验仪U=2μm ,k=2 | 宝鸡宝石石油量规检测中心 | 2019.7.27 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立最高计量标准，所有测量设备送至有相应资质的机构(宝鸡市宝石石油量规检测中心、牡丹江市质量技术监督检验检测中心等)进行检定、校准，抽查7份检定证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年03月16日 上午至2020年03月16日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表