测量设备溯源抽查表

编号：0058-2019-2023

| 企业名称 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 部门一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（已未）建最高计量标准XX项，测量设备由XXX负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托XXX、XXX、等机构检定/校准，校准/检定证书由XXX保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员： 部门代表： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。