[image: image2.png]





[image: image3.jpg]334



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
[image: image4.png]




受理编号：0052 -2020
计量要求导出和计量验证记录表
	测量过程名称
	工程角度测量
	被测参数要求
(含公差)
	测角中误差±12″ 

	被测参数要求识别依据文件
	GB50026-2007《工程测量规范》

	计量要求导出方法（可另附）
GB50026-2007《工程测量规范》对三级导线测量使用仪器要求：测角中误差±12″，可使用2″、6″的仪器；即是计量要求。



	计量校准过程
	测量设备名称
	型号规格
	设备特性
(示值误差等)
	检定证书编号
	检定日期

	
	全站仪
S84624
	NTS-362RL
	±5″
	QZY-19-1284
	2019.5.13

	计量验证记录
GB50026-2007《工程测量规范》对测量使用仪器要求：测角中误差±12″，可使用2″、6″的仪器，而实际配备的角度测量的全站仪角度示值误差±5″，满足计量要求。
验证结论：  √符合   □有缺陷    □不符合         （注：在选项上打√，只选一项）
验证人员签字： 汪可明                                   验证日期：2019 年9  月17 日

	1． 认证审核记录：
2． 被测参数要求识别代表了“顾客”（法律法规）的要求；
3． 计量要求导出方法正确（法律法规的要求）；
4． 测量设备的配备满足计量要求；
5． 测量设备经检定合格； 

6． 测量设备验证正确。

审核员签字：
企业代表签字：  
[image: image1]                             审核日期：2020  年03 月31 日




