[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0048-2020
现场审核记录

企业名称：_四川中隆泰建设工程有限公司_     
审核员：_______________________            
审核日期： 2020年04月01日 上午至2020年04月01日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解管理者代表是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理范荣泉赋予质检部为测量管理体系的职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。
企业制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。
公司已识别出了31个测量过程，《滴灌管壁厚尺寸测量过程》等2个关键测量过程，8个重要测量过程。公司已识别9台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。

公司总经理高维，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。

   公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，测量管理体系工作处于基础阶段，希望通过测量管理体系文件的实施和测量过程的持续改进，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	管理者代表

质检部
生产部
销售部
	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定管理者代表职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能


	企业编写了ZLTCL SC-2019《测量管理体系质量手册》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、管理者代表9项职能和质检部17项计量管理职责。

   询问体系管代徐丹、质检部刘蓉，清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。
	管理者代表

质检部
行政部
供应部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部、销售部等部门均已识别顾客的测量要求，质检部组织公司技术工艺人员导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查《滴灌管壁厚尺寸测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。
	质检部
销售部

	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	抽查ZLTCL SC-2019《测量管理体系质量手册》，规定了公司的质量目标5项，质量目标与计量方针一致。

查《2020年度测量管理体系年度质量目标分解》一份，已进行分解到质检部、行政部、生产部等5个部门。

查《2020年计量工作质量目标完成统计表》，已对2019年12月-2020年2月质量目标完成情况进行统计，查公司的质量目标共5项均已完成。

查2020年顾客满意度完成情况，质量目标要求“顾客满意度≥95%”,查ZLTCL-BG-2001《2020年度顾客满意度调查报告》，查内外部调查表9份，顾客满意度为98.88%，已完成目标值。
	管理者代表

质检部
销售部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业管理者代表是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业制定了《2020年测量管理体系评审计划表》，并于2020年3月12日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由公司总经理高维主持，管理者代表徐丹和质检部等汇报了测量管理体系运行情况，公司总经理高维做了总结性评价。
会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的体系人员配备、测量设备有效管理及识别测量过程持续监控等方面的问题，制定了整改措施，并落实了责任部门。

查管评输入报告ZLTCL-BG-05“2020年质量方针、质量目标完成报告”等共8份，涉及管理者代表、质检部、行政部、供应部、销售部等。查管理评审《会议签到表》1份，参会人员共9名与管评报告中人员相符。
	管理者代表

质检部

	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	查ZLTCL SC-2019《测量管理体系质量手册》中《计量职能分配表》，已对企业6个部门的职能进行了分配，与企业编写的ZLTCL CXWJ 05-2019《资源管理程序》中规定的公司总经理、管代、质检部等6个部门的计量职责相符。
查ZLTCL CXWJ 005-2019《资源管理程序》中规定了各类计量管理人员的职责及人员能力的要求，覆盖了测量管理体系人员。

抽查《测量管理体系部门及相关人员一览表》1份，对管理层及各部门员工开展的工作项目进行了分工，符合要求。

《公司培训实施计划书》，培训时间为2020年1月6日，培训内容为“质量手册、程序文件宣贯培训”，与ZLTCL-JH-2002《2020年度培训计划表》相符。查《培训签到表》，参加测量管理体系手册程序文件培训的人员为质检部刘蓉、生产部陈军等，查《培训评价表》已对培训人员进行了评价。查《2020年度培训台账》，2020年1月份共实施培训2项，均已完成。
	行政部
质检部

	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了ZLTCL SC-2019《测量管理体系质量手册》一册，发布时间为2019年12月1日，实施时间为2019年12月1日。编写了《程序文件》20个，覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

查《质量文件台账》中企业产品执行标准为: GB_T 19812.3-2017《塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带》和GBT13633-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》，现行有效且均已受控。
	质检部
生产部

	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司编写了ZLTCL CXWJ 010-2019《测量设备管理程序》，规定了测量设备纳入测量管理体系的方法和要求。
企业编制了《测量设备台账》，规定了6台件测量设备列入体系管理，台账中管理类别信息全面，并识别了用途、间隔、分类及管理状态。公司测量设备已全部定期送检工作。

抽查台账中质检部使用的型号规格为TGS-150 “电子台秤”1台，查检定证书检定日期为2020年3月22日，有效日期为2021年03月10日，企业对其进行了测量设备溯源管理，检定机构为“攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心”，检定结论为“符合III级”，证书信息与台账记录信息相符合。

（测量设备分类状态及现场管理，需要现场审核时进行确认。）
	质检部
生产部
供应部

	

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了ZLTCL CXWJ 011-2019《外部供方管理程序》。

抽查企业建立的《合格供方台账》，查测量设备供应商有5家，为无锡锡工量具有限公司、浙江君凯顺工贸有限公司等，分别供应电子台秤、外径千分尺、游标卡尺等测量设备。抽查《测量设备供方资质调查评价表》和《检测设备供方评价表》各5份，已对无锡锡工量具有限公司、浙江君凯顺工贸有限公司等5家公司的产品质量能力、资质等进行了评价，资料和相关记录齐全。

查《合格供方台账》，企业委外检定服务机构包括检定机构为“攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心”共1家，查《检定校准服务供方资质调查表》和《检定校准服务供方评价表》各1份，已进行资质评价和服务效果，符合要求。
	质检部
供应部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了ZLTCL CXWJ 013-2019《计量确认管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。

抽查质检部计量编号为02020123“外径千分尺”，测量范围为（0-25）mm，检定日期为2020年03月11日，有效日期为2021年03月10日，证书编号为PXYSV202000592号,符合要求。

查《计量确认过程验证记录表》，已对千分尺的检测的参数及测量过程已进行计量确认和验证，检定结果满足检测要求，验证方法符合要求。
	质检部
供应部
生产部

	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了ZLTCL CXWJ 014-2019《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。

查《测量设备台账》，台账中间隔管理均为6个月和12个月 ，公司测量设备已全部定期送检工作。

抽查台账中质检部使用的 “钢卷尺”，设备编号为11071618，证书编号为PXYSV202000594号，检定日期为2020年03月11日，有效日期为2021年09月10日，间隔时间为6个月。间隔符合要求。
	质检部
生产部

	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了ZLTCL CXWJ 010-2019《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	质检部
生产部

	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了ZLTCL CXWJ 015-2019《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

查《测量设备计量确认明细表》，已对10项检测参数配备的测量设备进行了确认，确认内容符合要求。

查《计量确认过程验证记录表》5份，对原材料检验、生产过程、产品检验等检测技术要求及配备的测量设备电子台秤、外径千分尺、压力表等测量设备已进行计量确认过程验证，符合要求。

 企业对测量过程分关键测量过程、重要测量过程和一般测量过程进行管理。抽查关键控制测量过程《滴灌管壁厚尺寸测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	质检部
生产部
销售部

	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查ZLTCL CXWJ 016-2019《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《滴灌管壁厚尺寸测量过程测量不确定度评定报告》，方法正确，见附件《滴灌管壁厚尺寸测量过程测量不确定度评定报告》。
	质检部
生产部

	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了ZLTCL CXWJ 013-2019《计量确认管理程序》，规定了公司所有测量设备均溯源到SI单位。
企业未建立计量标准。
查企业测量设备证书4份，均送检至“攀西钒钛检验检测院四川省攀西计量测试研究中心”，计量授权证书号为（川）法计（2018）10401号进行检定。检定证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	质检部
生产部

	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。查《滴灌管壁厚尺寸测量过程》监视统计记录表和控制图，使用了统计技术，测量过程监视记录及质控图内容信息符合要求。
	管理者代表质检部
生产部

	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查企业编制了ZLTCL CXWJ 019-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，进行了相应的规定和要求。
查《2020年度测量管理体系内审实施计划》，已于2020年3月2日-3日完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，成立了审核组，对公司的管理层、6个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《测量管理体系内部审核检查表》一份，此次内审中，共发现1个不符合项，属于次要不符合项，查编号为《不符合报告》，涉及部门生产部，已进行原因分析并进行限期整改工作。2020年3月6日，内审中的发现的1个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表

质检部
生产部

	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司编写了ZLTCL CXWJ 018《测量管理体系审核和监视管理程序》。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。

查《滴灌带出厂检测记录表》1份，均按照计划频次进行了监视。
	管理者代表

质检部
生产部

	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了ZLTCL CXWJ 019-2019《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认。

企业2020年3月2日-3日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年3月6日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。
	管理者代表

质检部
生产部
	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了ZLTCL CXWJ 020《纠正和预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。
	管理者代表

质检部

	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查企业无强制管理测量设备。

查《滴灌带出厂检测记录表》等，企业文件、记录，计量单位的使用符合法定计量要求。
	质检部
生产部

	否


 1 / 1

