观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 营口博瑞电气有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 未能提供兆欧表、温度仪（表）、压力表表经过检定/校准合格使用的证据。已经送检，疫情期间，检定时间较长，现场审核阶段追查。 |  |  |