不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆思恩科信息技术有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 研发中心 | 陪同人员 | 康涛 |
| 不符合事实描述:系统集成服务配置有万用表、测线仪、钢卷尺等检测设备，上次校准时间为2018年5月，不能提供有效的校准检定证书。不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2020年4月10日 日 期：2020年4月10日 日 期：2020年4月10日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 系统集成服务配置有万用表、测线仪、钢卷尺等检测设备，上次校准时间为2018年5月，不能提供有效的校准检定证书。

纠正情况： 对系统集成服务配置有万用表、测线仪、钢卷尺等检测设备立即送检，并保持相关校准记录。

原因分析： 工作人员工作上的疏忽，对ISO 9001:2015标准7.1.5 条款理解认识不到位。

纠正措施： 对相关工作人员实行ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款的培训并提问考核 预定完成日期：2020.4.13

举一反三检查情况： 对其他相关监视评价类报告进行检查，无类似不符合现象。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                   日期: