[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0008-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工液压件有限公司    
审核员：  尹彩侠                         审核日期： 2020年04月10日 
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	抽查：挖机缸运营部（800-2000）N扭力扳手, 编号：504，检定日期2019.12.20,有效期至2020.12.19; 中长缸运营部2，5级，(0-60) MPa耐震压力表08410505，检定日期2019.10.7,有效期至2020.4.6;液压附件分公司游标卡尺（0-150）m m，编号：30904741，检定日期：2020.3.23，有效期一年符合要求。
该企业的测量设备的使用对环境无特殊要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。
现场在用测量设备的管理及计量确认合格标识等现场审核时再确认。
测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
	挖机缸运营部
中长缸运营部
液压附件分公司
	

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查关键测量过程，激光跟踪仪测量长度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（标准环规）均经徐州市质量技术监督综合检验检测中心合格，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见激光跟踪仪测量长度检测过程《计量要求导出与验证记录表》。
目前暂无经验证的不合格测量设备。

	品质保障部
	


	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.2测量过程
7.3测量不确定度
	企业一年来新增一个关键测量过程：激光跟踪仪测量长度检测过程，编写了控制规范（编号 CL-LS30），能按照控制规范要求进行控制，检查了激光跟踪仪测量长度测量不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》附件《测量过程有效性确认记录》、
《激光跟踪仪测量长度测量不确定度评定》。
	品质保障部

	

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认验证记录表》， 抽查了关键的测量过程激光跟踪仪测量长度检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《激光跟踪仪测量长度测量过程监视统计记录表》及《激光跟踪仪测量长度检测过程质控图》。 
	品质保障部
	

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年度外审未发现不符合项。
	品质保障部
	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	企业的强检计量器具，主要是用于安全防护的压力表、标准器已检定，且在有效期内，满足计量法制要求。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。


	品质保障部
	


	9
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	抽查质量检验记录：BC8-25《热轧无缝钢管进货检验记录》、XBC8-02-Kal ma《卡尔玛零部件检验记录》、BC8-10《油缸成品试验》检验项目、检验要求、检验依据、检验结论、检验日期,齐全、完整，满足要求，保存3年。
	品质保障部
	

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电和水；2019年度合计约耗能0.4万吨标煤，不是重点耗能企业。
	设备能源部
	


 3 / 3

