编号：0043-2020

不符合项报告

企业名称：桐城市凌志管业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术部 陪同人员:占德友

不符合事实描述： 检查技术部时发现型号为(0-300)mm编号为LZ013的游标卡尺没有在测量设备台账中登记。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003标准6.3.1条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.04.12

纠正措施 立即对该设备进行确认并登记进测量设备台账。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.04.12

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页