不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS 监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 山东美森人造草坪有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 盛念金 |
| 不符合事实描述: 查质检员所用钢卷尺、卡尺校准证书已过期，不符合标准要求。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员：姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表： 日 期： 2020.4.14 日 期：2020.4.14 日 期：2020.4.14 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 钢卷尺和卡尺的校准证书过期。

纠正情况： 马上联系校准。

原因分析： 质检部负责人对标准学习不足，对校准的重要性认识不足，受疫情影响没有提前联系校准。

纠正措施： 对质检部计量设备管理人员进行标准培训，提高质量意识。 预定完成日期：2020.4.30

举一反三检查情况： 再检查其他有无类似情况，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表                  日期: