编号：0057-2020

不符合项报告

企业名称：江苏润美新材料有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品管部化验室 陪同人员:陈如美

不符合事实描述： 查：品管部化检室所用“煤标准物质”未建立台账，未进行受控管理。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_ √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页