[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0131-2018-2020
审核员现场审核记录一
企业名称：扬州石化有限责任公司  
审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年04月16日 
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否
列入
不符
合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年3月2日-9日组织了公司ISO10012:2003内审工作，对公司14个单位进行了全要素的审核，测量管理体系发现了二个一般不符合项及三个需改进的项次。
2020年3 月20日进行了管理评审，总经理姚日远主持会议，管理体系进行了有效评价，确保了测量管理体系的运行质量，并对内审中提出的三个需改进的项次，制定了2020年测量管理体系整改计划，规定了责任单位及完成日期，满足要求。
	生产
运行部
	否

	2
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	去年对企业的初审中，发现一个次要不符合项：查：分析检验中心《压力表检定记录》编号为YS/04FX013,计量单位错误，无复核人员审核信息等，记录内容不完整，不规范。不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录的要求。

企业采取了纠正措施：根据计量法的新要求，将压力表的检定工作改为压力表校准工作，检查了YZSH/M.03FX020《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表校准规程》，提供了编号为YS/04FX013《压力表、压力真空表、真空表校准记录》，校准记录信息量、计量单位、记录内容完整、规范，符合要求， 满足规定要求。
	生产
运行部

	否

	3
	查找企业在产质量管理部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在贸易结算、产品质量、物料交接、能源管理、安全环保、现场管理等方面的投诉和纠纷。
生产运行部已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

	生产
运行部
	否

	4
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查企业《测量管理手册》规定了公司的计量方针及九项质量目标 ，检查了公司下发的YZSH/SC00.001-2019《2019年质量、测量、能源管理目标》及YZSH/SC00.001-2020 《2020年质量、测量、能源管理目标》，下发到体系覆盖的所有部门及生产车间。生产运行部负责按规定的内容和时间对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度全公司的质量目标，完成情况较好。 
	生产
运行部

	否

	5
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，目前企业高度控制的测量过程包括安全224个、环境保护7个，量值传递7个、贸易交接46个、产品检验12个，工艺过程25个，共321个，抽查了关键测量过程“聚丙烯定量包装过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见聚丙烯定量包装过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《聚丙烯定量包装过程测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《聚丙烯定量包装过程监视统计记录表及质控图》。
	生产
运行部

	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	生产
运行部

	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制
要求
	查：相关文件法定计量单位使用规范。企业强制检定计量器具共配备率100%，随机抽查1台件，编号1711599#AP21A，加油机，检定日期2019.12.12,有效期到2020.6.11，溯源管理较好。 企业的产品聚丙烯是定量包装产品，执行的标准是《定量包装商品计量监督管理办法》
	生产
运行部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 
	生产
运行部

	否

	9
	组织机构及资质的变更情况。
	
	企业的资质及组织机构的变更情况：企业自去年监审以来，企业的组织机构作了微小调整，原生产技术部为生产运行部，原市场销售部和物资采购中心合并为采购销售中心，其余未有变更。
	生产
运行部
	否


 2 / 2

