编号：0030-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市考维尔自动化设备制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术质量部 陪同人员:刘福帅

在技术质量部提供的产品检验记录里，对传动轮外径、底径、内径等基本尺寸进行检验，但在核对图纸过程中，对传动轮的V形槽尺寸进行了要求，但检验记录里没有体现。不符合7.2.4测量过程的记录中关于测量过程应包括符合（核查标准，如图纸等）的全部要素的要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.2.4条款测量过程记录___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页