编号：0062-2020

不符合项报告

企业名称：江苏如东金友机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:缪红芳

不符合事实描述： 生产现场使用的一把编号F12352,0-150mm/0.02mm的游标卡尺，无计量确认合格标识，经查企业《测量设备台帐》，未列入台帐管理且未检定。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)___ __ 企业部门代表（签名）_______ __ 日期:2020.4.15

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页