[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0062-2020
现场审核记录

企业名称：  江苏方正塑业有限公司            
审核员：_______________________            
审核日期： 2020年04月20日 上午至2020年04月21日 上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	    企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理张正汉赋予质检部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。

   企业已识别出了主要产品U-PVC、PE、PPR、MPP、C-PVC等塑胶管材管件的测量过程50个，包括2个关键测量过程为“PVC-U管材维卡软化温度测量过程”和“MPP电力管材拉伸试验力检验过程”，重要测量过程32个，一般测量过程16个。已将22台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。
企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的有效管理方法以及测量过程的识别及控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	企业总经理

管理者代表

质检部
技术部


	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能


	企业编写了JS/FZSYCL-SC-2019《测量管理体系质量手册》和JS/FZSYCL-CXWJ(01-20)-2019《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。
企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是质检部，并规定了总经理6项、最高管理者8项职能和质检部17条计量管理职责。 
	管理者代表

后勤部 

质检部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽查企业在2019年12月份共发出客户满意度调查表外部顾客3张，内部顾客5份，顾客满意度为98.88%，企业未收到投诉。

技术部、销售部 网络部等部门均已识别顾客的测量要求，质检部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

抽查《PVC-U管材维卡软化温度测量过程计量要求导出和计量验证记录》、《MPP电力管材拉伸试验力检验计量要求导出和计量验证记录》等计量要求导出和计量验证记录等记录，符合要求。
	管理者代表

技术部
质检部
销售部

网络部
生产部

	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查企业JS/FZSYCL-SC-2019《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。
查JS/FZSYCL-JH-1902《2019年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业6个部门进行分解。符合要求。查JS/FZSYCL-BG-1902《2019年测量管理体系质量目标完成报告》，已对2019年11月-12月质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。
查JS/FZSYCL-JH-2004《2020年测量管理体系质量目标年度分解计划》，抽查生产部分解质量目标4项，质检部分解质量目标5项，查JS/FZSYCL-BG-2012 《2020年测量管理体系质量目标完成报告》中生产部、质检部质量目标完成情况，均已完成2020年1-3月的质量目标。 
	管理者代表

质检部

后勤部

生产部

销售部

技术部 
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查JS/FZSYCL-JH-2003《2020年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2020年3月24日开展测量管理体系管评会议。
查JS/FZSYCL-BG-2003《2020年测量管理体系运行情况报告》、JSFZSYCL-BG-2007《2020年服务客户及投诉情况报告》共8份，覆盖了企业6个部门及测量管理体系运行、质量目标、供方管理、溯源性、测量过程控制及客户满意情况。
查JS/FZSYCL-BG-2011《2020年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理张正汉主持、管理者代表张思建及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议对企业测量体系目前存在的测量设备及时溯源、测量过程管控的有效性、人员培训等方面的问题，制定了整改措施并落实了责任部门。
	管理者代表

管理层

质检部 
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	查企业JS/FZSYCL-CXWJ05-2019《资源管理程序》，规定了总经理、管代、六个部门及各类计量人员的职责。

查JS/FZSYCL-JL-024《测量管理体系人员一览表》，查质检部蔡利辉、冯军、宋刚祥“设备操作证”，参加由承德市精密试验机有限公司组织的“仪器操作和测试原理”培训并获取证书。查JS/FZSYCL-JL-023《人员技术资质证书登记表》，已登记入账。 
查企业《检测岗位人员授权书》一份，授权张高选、蔡利辉、冯军、宋刚祥等4名人员，可以从事检测工作，授权时间为2019年6月10日，符合要求。

查JS/FZSYCL-JH-1901《2019年测量管理体系培训计划表》，培训内容有两项，查计划2019年12月08日的“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”项目，计划参培人员6人，查该培训项目的JS/FZSYCL-JL-044《公司培训实施计划书》1份和JS/FZSYCL-JL-045《培训签到表》1份，培训时间为2019年12月08日，参培人员6人，与计划相符。

查JS/FZSYCL-JL-047《培训评价表》1份，培训项目“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”的已完成培训结果评价。抽查参培人员张高选、陈林培训试卷2份，已完成答卷。抽查《2019年度培训台账》，企业制定了2019年度人员培训计划两项，均已完成。查JS/FZSYCL-JH-2005《2020年测量管理体系培训计划表》，制定了培训计划共4项，培训日期均为2020年6月后，目前还未实施。 
	后勤部 

质检部
生产部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了JS/FZSYCL-SC-2019《测量管理体系手册》和JS/FZSYCL-CXWJ(01-20)-2019《程序文件》，覆盖标准的全部要素。发布时间为2019年11月08日，实施时间为2019年11月08日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

抽查《质量文件台账》中已登记的技术标准12个，为: GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》、GB/T 28799.2-2012 《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材》、GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分管材》、GB/T8804.3-2003《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》等，技术标准均受控有效。

查质检部提供使用的文件DL/T802.3-2007《电力电缆用导管技术条件第3部分：硬聚氯乙烯塑料电缆导管》与企业JS/FZSYCL-JL-004《质量文件使用发放管理档案》已登记该文件的发放签收信息相符。
查JS/FZSYCL-JL-007《外来文件转化申请表》1份，已对GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》等文件转化方式进行登记入账，符合要求。 
	质检部

技术部

后勤部 

生产部


	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	查企业JS/FZSYCL-CXWJ10-2019《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质检部负责测量设备全过程管理。

查企业已将22台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中计量编号为FZSY-003“熔体流动速率仪”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。

 查《仪器设备维护保养记录表》1份，仪器为“热变形、维卡软化温度测定仪”，维护日期为2020年3月，已进行定期维护。

查企业《测量设备台账》台账中，FZSY-001 “电子万能试验机”，台账中登记的检定校准日期为2019年8月8日，检定校准机构为“扬州市计量测试技术研究所”，查该测量设备校准证书编号为919005433，校准证书信息和台账相符。
	质检部
生产部

后勤部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	查企业JS/FZSYCL-CXWJ12-2019《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。

查JS/FZSYCL-JL-035《合格供方台账（检测设备）》，入账的测量设备主要供方为5家。抽查JS/FZSYCL-JL-033《测量设备供方资质调查评价表》3份，测量设备供应商为“承德东海试验机制造有限公司”、“承德精密试验机有限公司”、“南京苏测计量仪器有限公司”，抽查测量设备密度天平、熔体流动速率仪、电子万能试验机等3家的JS/FZSYCL-JL-038《检测设备供方评价表》，企业已于2019 年12月1日对上述3家测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。
查JS/FZSYCL-JL-035《合格供方台账（校准服务）》，入账的主要供方为4家。抽查《合格供方台账》中的校准服务供方 “扬州市计量测试技术研究所”，主要负责校准电子万能试验机、箱式电阻炉、熔体流动速率仪等测量设备JS/FZSYCL-JL-037《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对校准服务方“扬州市计量测试技术研究所”的资质和能力完成了评价。查JS/FZSYCL-JL-037《检定校准服务供方评价表》1份。已对“扬州市计量测试技术研究所”的服务质量资质符合要求。

查JS/FZSYCL-JL-035《合格供方台账（校准服务）》的检定校准服务方为“泗洪县计量测试所”，负责检定压力表。查企业已完成对该检定服务方资质和能力的评价记录。


	质检部
后勤部


	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ13-2019《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。

查企业按照JS/FZSYCL-CXWJ09-2019《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。

查《测量设备计量确认明细表》，2019年11月16日已对15台测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

抽查201902的《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称“维卡软化温度测量”，使用的测量设备为“热变形、维卡软化温度测定仪”，依据的标准为GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚录乙烯（PVC-U）管材》，验证日期为2020年1月10日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。

抽查密度天平校准证书，证书编号为JH20190806019001,校准日期为2019年8月5日，测量设备校准证书出具的检测结果内容正确，使用的主要测量标准为“F1级砝码”，满足要求。
	质检部
生产部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ14-2019《计量确认间隔管理程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。

抽查《测量设备台账》中的出厂编号为201908061的“落锤冲击试验机”，台账中规定的计量间隔为12月，查其校准证书编号为4QT190075上校准日期为2019年07月02日。查此校准证书上“4.建议有效期至为2020年07月01日”。台账中周期间隔与校准证书相符。

查企业已编制了《测量设备停用申请表》，暂时无停用、维修的测量设备。 
	质检部
生产部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ10-2019《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	生产部

质检部
后勤部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ15-2019《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程50个、关键测量过程2个，重要测量过程32个，一般测量过程16个，均纳入测量过程管理范畴。
抽查JS/FZSYCL-GF-201901《PVC-U管材维卡软化温度测量过程控制规范》和JS/FZSYCL-GF-201902《MPP电力管材拉伸试验力检验控制规范》2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查《测量设备计量确认明细表》一份已对15台测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》5份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。

查检验日期为2019年12月06日，报告编号为JSFZ-PVC-U1206的“硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管检验报告”，型号规格为Φ110*3.2，检验项目共8项，依据的技术标准是GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》，检验报告中缺少检测过程中使用测量设备的相关信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4（a）测量过程记录”的要求。 
	技术部
质检部
生产部

销售部

网络部
	不符合02

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查企业编制JS/FZSYCL-CXWJ16-2019《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。

抽查了《PVC-U管材维卡软化温度测量过程不确定度评定报告》、《MPP电力管材拉伸试验力检验不确定度评定报告》2份，方法正确。见附件A1《PVC-U管材维卡软化温度测量过程测量不确定度评定报告》、附件A2《MPP电力管材拉伸试验力检验不确定度评定报告》。
	质检部
技术部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ17-2019《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。

企业未建立最高计量标准开展检定工作。

企业部分的测量设备委外服务方四家。查 “扬州市计量测试技术研究所”的计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2019）1010号。查 “泗洪县计量测试所”的计量检定机构授权证书号：（宿）法计（2016）002号。查“河北华检计量检测有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为：CNAS L11171。查“广东精衡检测科技有限公司”，中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L4487。企业量值溯源符合标准要求。

抽查JS/FZSY-JL-014《测量设备台账》上测量设备“密度天平”，计量编号为FZSY-006,查其校准证书上校准日期为2019年10月19日，已完成溯源。随机抽查5台测量设备校准证书，使用的计量标准符合要求，检测结果填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	管理者代表
质检部
生产部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查关键测量过程《PVC-U管材维卡软化温度测量过程附录控制监视分析表及控制图》、《MPP电力管材拉伸试验力检验过程控制监视分析表及控制图》2份，在监控中使用了统计技术。见附录C1、附录C2。
	管理者代表

质检部
生产部
技术部 
	否

	17
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查编号为JS/FZSYCL-JL-2001《2020年测量管理体系内审计划》，于2020年3月4日-5日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表方波参与审核，对企业的主管领导、6个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了JS/FZSYCL-BG-2001《2020年测量管理体系内部审核报告》。

查《不符合报告》2份，发现的2个不符合项属于次要不符合项，涉及责任部门是质检部、后勤部，涉及标准条款为“6.3.1”、“6.4”。已进行原因分析，并制定了JS/FZSYCL-JL-2002《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查JS/FZSYCL-BG-2002《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2020年3月12日全部关闭。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表

质检部

后勤部 

销售部

生产部

网络部

技术部
	否

	18
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ18-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查《PVC-U管材维卡软化温度测量过程附录控制监视分析表及控制图》、《MPP电力管材拉伸试验力检验过程控制监视分析表及控制图》2份，已进行持续监控。

查编号JSFZ-PPR-01.12《冷热水用聚丙烯(PP-R)管材检验报告》一份，产品规格为Φ32*4.4/S3.2,检验日期为2020年01月13日，检验项目为“熔体质量流动速率等”项目，结论为合格。符合要求。

查编号为（2019）JCII字WS类第0261号《检验报告》1份，产品名称为：建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，检验机构为“宿迁市产品质量监督检验所”，签发日期为2019年8月19日，检验项目11项，检验结果均为合格。为企业定期外委送检的产品报告，符合要求。
	管理者代表

质检部
生产部

技术部 
	否

	19
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ19-2019《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业2020年3月4日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。
	管理者代表

质检部

后勤部
生产部 


	否

	20
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了JS/FZSYCL-CXWJ20-2019《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查JS/FZSYCL-JH-2002《2020年测量管理体系内审不符合项整改计划》和JS/FZSYCL-BG-2002《2020年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	管理者代表

质检部
后勤部 


	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业无强制检定设备。

企业测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。

查文件编号为JSFZ-PPR-01.12《冷热水用聚丙烯(PP-R)管材检验报告》、查编号为查编号为（2019）JCII字WS类第0261号《检验报告》 等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	技术部

后勤部 

质检部
生产部
	否


 1 / 1

