不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 遵义市湘航实业有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 品质部 | 陪同人员 | 王子宽 |
| 不符合事实描述: 查在用检具的检定情况，未能提供游标卡尺、漆膜测厚仪、氦质谱检漏仪的有效校准或检定证书 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020年04月24日 日期：2020年04月24日 日期：2020年04月24日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 检具已送检校准合格，培训有效 审核员： 日期： 2020.4.30 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供游标卡尺、漆膜测厚仪、氦质谱检漏仪的有效校准或检定证书

纠正情况： 立即安排将以上设备送检校准或检定

原因分析： 对标准理解不到位，未按文件要求执行。

纠正措施： 对相应人员进行标准GB/T19001-2016的7.1.5和相应程序文件培训，掌握标准和文件要求。 预定完成日期：2020.4.30.

举一反三检查情况： 其他按文件执行，未出现同样问题。

受审核方纠正措施有效性的验证： 检测设备校准合格、培训有效 验证人： 日期：

受审核方代表：               日期：