编号：0065-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 东营市金山石油机械制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 于养奇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 布氏硬度计 | B0027 | HB-3000B | U=0.3HB K=2 | 布氏硬度计检定装置U=0.10％ | 东营市计量测试检定所 | 2020.12.05 | √ |
| 生产部 | 内径千分尺 | B604 | (50-75)㎜ | U=1.8ｕm K=2 | 检定测微类量具标准器组U=2.0ｕm | 东营市计量测试检定所 | 2020.12.05 | √ |
| 质量管理部 | 电子汽车衡 | 104A050002 | SCS-80 | Ⅲ级 | 数字式指示称检定装置 | 东营市计量测试检定所 | 2020.12.05 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 2012090117 | FA1004N | Ⅰ级 | 天平检定装置 | 东营市计量测试检定所 | 2020.12.05 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 4453 | (0-150㎜) | ±0.02㎜ | 检定游标类量具标准器组U=1.0ｕm | 东营市计量测试检定所 | 2020.12.05 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | H7502 | (0-300㎜) | ±0.02㎜ | 检定游标类量具标准器组U=1.0ｕm | 东营市计量测试检定所 | 2020.12.05 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准器，测量设备全部送至东营市计量测试检定所，检定、校准，抽查6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年01月29 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |