编号：0066-2020

不符合项报告

企业名称：西安国仪测控股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:董香梅

不符合事实描述： 审核时发现，该企业在品质部使用的TC300K型编号为34301511的电子天平没有溯源证书。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：