编号：0071-2020

不符合项报告

企业名称：南京天溯自动化控制系统有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生态发展事业部 陪同人员:

不符合事实描述： 查：生态发展事业部元器件检验用LCR数字电桥编号（150440617），2019年8月30日校准，未粘贴计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.2.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.04.29

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2020.04.29

可另附页