编号：0027-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 南通联发印染有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 工程部 陪同人员:刘军

不符合事实描述： 抽查企业Q/YR-G0701-0702《监视测量数据对比方法及周期》,其中工段使用的台秤，未能提供对比记录，不满足要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的8.2.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页