编号：0070-2020

不符合项报告

企业名称：招远金河石油设备技术开发有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技质部 陪同人员:韩云平

不符合事实描述： 抽查技质部使用的HB-3000型的布氏硬度计不能提供有效的溯源证书。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)________ ___ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020/05/08

纠正措施: 立即安排对该设备溯源 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020/05/08

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：

可另附页