编号：0049-2019-2020

| 企业名称 | 西安高湾信息技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 外径千分尺 | 49884 | （0-25）mm | ±0.004㎜ | 4等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.4.24 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | K15A168054 | （0-150）mm | ±0.02㎜ | 5等量块 |  | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | K15A168055 | （0-150）mm | ±0.02㎜ | 5等量块 |  | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 示波器 | C014046 | TDS1012C-SC | Urel=4×10-3 k=2 | 0.5级 示波器校准仪 |  | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 44151 | （0-25）mm | ±0.004㎜ | 4等量块 |  | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 数显全洛氏硬度计 | 068 | HRSS-150 | U=1.2HR k=2 | U=(0.38-0.7)HR k=2 标准洛氏硬度块 |  | 2020.4.24 | √ |
| 生产部 | 抗震压力表 | 81187223 | （0-60）Mpa | 1级 | 0.05级 数字压力计 |  | 2020.4.24 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建计量标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年05月05日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表