编号：0077-2020

不符合项报告

企业名称：杭州开地信息技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 行政部 陪同人员:林力娟

不符合事实描述： 抽查KD/QR 7.2 《培训记录》中考核情况记录：通过现场提问、笔试，合格，企业未能提供笔试的相关记录，不满足要求。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准6.1.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0077-2020

不符合项报告

企业名称：杭州开地信息技术有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质检部 陪同人员:王执泉

不符合事实描述： 查质检部的一台规格 ZC25-3X ，额定电压500V 测量范围 0~500MΩ，准确度等级10 级的兆欧表未列入测量设备台帐管理，未能提供测量设备校准证书，不满足要求。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：