编号：0064-2020

不符合项报告

企业名称：徐州中矿大传动与自动化有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:生产部 陪同人员:金炳荣

不符合事实描述: 在生产部检查时发现1台编号02的MF47型数字万用表没有溯源证明文件。 不符合认证审核准则条款号：_不符合GB/T19022标准7.3.2要求. 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020/05/04

纠正措施: 立即安排对该设备溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020/05/04

纠正措施完成情况: 措施有效、同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页