编号：0081-2020

不符合项报告

企业名称：陕西丰盛德远实业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部实验室 陪同人员:王荷

不符合事实描述： 检查生产部实验室时发现编号L-010318全自动比表面积测定仪不能提供确认记录。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准7.1.4条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.5.8

纠正措施: 立即安排对该全自动比表面积测定仪进行确认并做好记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效同意关闭 审核组代表签名: 日期：

可另附页