不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 甘肃方恒水泥制品有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产技术部 | 陪同人员 | 李红霞 |
| 不符合事实描述: 在生产技术部检查时发现游标卡尺没有检定合格标识，不能满足规范要求。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.2条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期：2019年8月10日上午 日期：2019年8月10日上午 日期：2019年8月10日上午 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证纠正措施符合要求，不符合项可以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 在生产技术部检查时发现游标卡尺没有检定合格标识，不能满足规范要求。

纠正情况： 立即进行状态标识

原因分析： 操作人员意识不强，没有按照规定要求进行操作，对标准理解不到位。

纠正措施： 对相关人员进行标准和管理规定的培训。 预定完成日期：2019年8月10日

举一反三检查情况： 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 经验证纠正措施符合要求，有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                日期：