编号：0006-2019-2020

| 企业名称 | 安徽宝龙环保科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量安全部 | 可见光区透射比滤光片 | 560725 | 10%、20%、30%、40%、50%、80% | U=0.5% k=2 | 紫外可见 光光度计 Ⅱ级 | 安徽省计量 科学研究院 | 2019.12.13 | √ |
| 质量安全部 | 数字 万用表 | 093113672 | VC890D | DCVU=0.05% ACVU=0.3%、DCIU=0.05% ACIU=0.5%、OHMU=0.1%（k=2） | 多功能 校准源 | 安徽省长江 计量所 | 2019.01.11 | √ |
| 质量安全部 | 游标 卡尺 | 2090233 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块 四等、五等 | 安徽省长江 计量所 | 2020.03.06 | √ |
| 生产管理部 | 示波器 | C041732 | MD03052 | 时标U=6.8x10-3~8.0x10-3 电压：U=4.4x10-3~5.4x10-3 其中k=2 | 示波器校准仪±1*10-7 | 安徽省计量 科学研究院 | 2020.01.01 | √ |
| 质量安全部 | 可见光区透射比滤光片 | 560726 | 10%、20%、30%、40%、50%、80% | U=0.5% k=2 | 紫外可见光光度计Ⅱ级 | 安徽省计量 科学研究院 | 2019.12.13 | √ |
| 质量安全部 | 游标 卡尺 | 16120033 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块 四等、五等 | 安徽省长江 计量所 | 2019.01.10 | √ |
| 质量安全部 | 温度计 | ／ | （0-80）℃ | U=0.1℃ k=2 | 标准铂电阻温度计 | 安徽省长江 计量所 | 2020.01.21 | √ |
| 质量安全部 | 激光 功率计 | 1705088 | LP-3A | Uer l=5%， k=2 | 激光功率计Uer l=2% k=2 | 北京市计量检测科学研究院 | 2019.01.16 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台账》，测量设备送法定计量检定机构检定及有资质的校准机构校准，抽8台测量设备 ，经查其检定、校准证书 ，填写规范，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年05月11日 上午至2020年05月11日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表