编号：0091-2020

不符合项报告

企业名称：江西奥德川自动化科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:邹小凤

不符合事实描述： 在生产部喷漆车间现场审核时，发现品质部使用的编号为ADC-CH-1的涂层测厚仪没有张贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号：_ ISO 10012:2003标准中6.2.4条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 1、由于设备使用人员质量意识薄弱，没有对标识脱落及时报告。对设备使用人员进行教育； 2、测量设备管理人员重新进行涂层测厚仪的计量确认； 3、测量设备管理人员立即补贴计量确认状态标识，要求测量设备管理人员不定期检查状态标识的完整性，同时要求测量设备使用人员正确使用测量设备，使用前观察测量设备的计量确认状态标识的有效性。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页