编号：0092-2020

不符合项报告

企业名称：江西天丰建设集团管业科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质管部 陪同人员:

不符合事实描述： 在质管部试验室现场检查时，发现GB/T19472.2-2017和GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准均在试验室现场，没有进行有效版本的控制。 不符合认证审核准则条款号：___ISO 10012:2003标准中6.2.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 综合行政部立即收回GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准，并盖上作废章； GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准盖上受控章. 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页