编号：0111-2019

不符合项报告

企业名称： 苏州震纶棉纺有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:设备计量部 陪同人员: 高海荣

不符合事实描述： 试验室配备的温湿度计未进行检定/校准,不符合标准要求。 不符合认证审核准则条款号：____6.3.1__________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019.8.20

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页