编号：0170-2019

| 企业名称 | 江西渡海科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 郭小红、胡九根 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | DHKJ-001 | 0-200mm | ±0.02mm | 4等,2级 | 东莞市精衡检测科技有限公司 | 2018年6月22日 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | DH-001 | 0-200mm | ±0.02mm | 4等,1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019年12月16日 | √ |
| 生产技术部 | 钢卷尺 | DHKJ-002 | 5m | ±(0.3+0.2L)mm,L—单位m | U=5μm+5×10-6L | 东莞市精衡检测科技有限公司 | 2018年6月22日 | √ |
| 生产技术部 | 卷尺 | DH-002 | 5m | ±(0.3+0.2L)mm,L—单位m | 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019年12月16日 | √ |
| 生产技术部 | 万能角度尺 | DHKJ-003 | 0-320° | ±5′ | 1级 | 东莞市精衡检测科技有限公司 | 2018年6月22日 | √ |
| 生产技术部 | 角度尺 | DH-003 | 320° | ±5′ | 1级 | 东莞市精衡检测科技有限公司 | 2018年6月22日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 查该公司测量设备台帐，测量设备送东莞市精衡检测科技有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司等机构检定校准， 公司6台测量设备，均按照公司文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。根据公司的产品技术指标，公司测量设备管理文件规定测量设备的校准周期为24个月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年 5 月16 日~ 5月17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表