编号：0019-2019-2020

| 企业名称 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 黄为平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 计量科 | 精密压力表 | 02-2-258 | （0-60）MPa | 0.25级 | 0.05级 | 国防科技工业3611二级计量站 | 2020.04.23 | √ |
| 计量科 | 活塞式压力计 | 037 | （0-6）MPa | 0.02级 | 0.005级 | 国防科技工业第一计量测试研究中心 | 2019.06.19 | √ |
| 计量科 | 直流电阻箱 | 9812013 | ZX74 | 0.02级 | 5×10-6 | 国防科技工业3611二级计量站 | 2020.04.20 | √ |
| 计量科 | 多功能数字表 | 36061945 | 34401A | 0.1级 | 3.5×10-6 | 国防科技工业3611二级计量站 | 2019.11.04 | √ |
| 品管部 | 自动旋光仪 | FC6005 | WZZ-2S | 0.01° | 0.003° | 国防科技工业3611二级计量站 | 2019.09.16 | √ |
| 品管部 | 酸度计 | 600408N0015100747 | PHS-3C | 0.01级 | 0．0006级 | 国防科技工业3611二级计量站 | 2019.12.04 | √ |
| 提炼 | 温度控制仪 | ESZX05691 | WP-C803 | 0.5级 | 0.1级 | 计量科 | 2020.03.06 | √ |
| 发酵车间 | 压力表 | HC66530694740 | Y100（0.6MPa） | 1.6级 | 0.4级 | 计量科 | 2020.03.09 | √ |
| 提炼车间 | 真空表 | Hc68612633316 | Z100（-0.1-0MPa） | 1.6级 | 0.4级 | 计量科 | 2020.01.22 | √ |
| 审核综合意見： 通过随机抽查在用测量设备的有效溯源证书、报告、原始记录，测量设备溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年05月29日上午至2020年05月29日下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表