不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS 监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 中玉金标记（北京）生物技术股份有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产技术部 | 陪同人员 | 王梦 |
| 不符合事实描述: 未能提供对“分光光度计、分析天平、压力表、电泳仪”进行校准或验证的相关证据 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供部分监视测量设备校准/验证的证据

纠正情况： 已经送检，未出报告，安排人问询、催促

原因分析： 因疫情原因，送检时间推迟，审核时报告未出

纠正措施： 组织相关人员进行培训，加强质量管理意识 预定完成日期：2020年7月3日前

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件，经检查，未发生类似事件

受审核方纠正措施有效性的验证： 培训有效，未发生类似不符合 验证人： 王梦 日期：2020年6月7日