编号：0101-2020

不符合项报告

企业名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 研发部 陪同人员:

不符合事实描述： 查：研发部外部供方评价记录表，公司没有对标准物质供应商进行评价管理。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 6.4外部供方条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.05.29

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页