编号：0101-2020

不符合项报告

企业名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 不符合报告编号：03

企业下属部门: 生产综合部(食品监测仪生产部） 陪同人员:刘晓冬

不符合事实描述： 查：生产综合部(食品监测仪生产部）对仓库备品件存储有温湿要求，缺乏相应的环境控制设备。 不符合认证审核准则条款号： ISO10012:2003 6.3.2环境 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.05.29

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页